Фонд оценочных средств

государственного экзамена

направление 27.04.04 «Управление в технических системах»,

магистерская программа «Распределенные

компьютерные информационно-управляющие системы»

Перечень вопросов государственного экзамена

Перечень вопросов ГЭ по направлению 27.04.04 «Управление в технических системах», магистерская программа «Распределенные компьютерные информационно-управляющие системы» составлен в соответствии с требованиями, изложенными в ФГОС ВО и СУОС ВО.

Перечень структурирован по дисциплинам, содержание которых составляет ядро ОП и определяет эффективную профессиональную деятельность выпускника.

1. Вопросы по дисциплине «Математическое моделирование объектов

и систем управления»

1. Теоретические основы моделирования как научного метода. Цели и задачи моделирования. Классификация моделей.

2. Основные этапы процесса моделирования.

3. Аналитические и экспериментальные методы построения математических моделей объектов и систем управления.

4. Имитационное моделирование объектов и систем управления.

5. Структурные и функциональные модели объектов и систем управления.

6. Математическое описание объектов и систем управления.

7. Формализация объектов и систем управления для задач математического моделирования с использованием компьютерных технологий.

8. Математическое, физическое и полунатурное моделирование с использованием компьютерных технологий.

9. Этапы математического моделирования объектов и систем управления с использованием прикладных пакетов моделирования.

10. Возможности, характеристики прикладных пакетов программ для исследования моделей объектов и систем управления.

2. Вопросы по дисциплине «Исследование операций в системах управления»

1. Методы и модели исследования операций.

2. Линейное программирование и принятие оптимальных решений на его основе.

3. Теоретико-множественные и автоматные модели и их оптимизация.

4. Моделирование и минимизация автомата в системе схемотехнического моделирования.

5. Принятие оптимальных решений с использованием графов.

6. Принятие решений в условиях неопределенности с использованием нечеткой логики.

7. Решение задач линейного программирования в СКМ MathCAD.

8. Принятие решений с использованием математического аппарата теории игр.

9. Комбинаторные модели контроля и диагностики и их оптимизация.

10. Принятие решений с использованием моделей и методов дискретной оптимизации.

3. Вопросы по дисциплине «Современные проблемы теории управления»

1. Состояние и перспектива развития теории средств и систем управления.

2. Экспертные системы. Свойства структуры.

3. Робастные системы. Классификация. Задачи синтеза.

4. Многорежимные системы управления. Общие положения. Структура систем многорежимного управления.

5. Системы группового управления.

6. Самонастраивающиеся системы. Особенности структур систем с жесткой эталонной моделью.

7. Самонастраивающиеся системы. Особенности структур систем с гибкой эталонной моделью.

8. Основные понятия теории нечеткого управления.

9. Алгоритмы нечеткого вывода: Заде, Мамдани, Тцукамото, Ларсена, Особенности их применения.

10. Нейро-нечеткое управление. Особенности и свойства управления.

4. Вопросы по дисциплине «Компьютерные технологии управления

в технических системах»»

1. Классы и типовые архитектуры систем автоматизации и управления. Пирамида комплексной автоматизации предприятия. ERP-системы, MES-системы, системы, построенные на основе принципов SCADA.

2. Типовое обеспечение систем автоматизации и управления. Основные виды технических средств автоматизации и управления.

3. Особенности применения современных SCADA-пакетов при проектировании систем автоматизации и управления на примере CitectCADA.

4. Особенности применения сетевых технологий в системах автоматизации и управления. Локальные управляющие вычислительные сети.

5. Основные классы инструментальных средств разработки программного обеспечения верхних уровней систем автоматизации и управления. Организация и основные функции SCADA-пакетов.

6. Базовые принципы разработки пользовательского интерфейса на основе SCADA-пакетов.

7. Базовые принципы разработки алгоритмов управления на основе SCADA-пакетов.

8. Основные виды задач, решаемых с помощью компьютерного моделирования при разработке и отладке программного обеспечения систем автоматизации и управления.

9. Основные особенности компьютерного моделирования при разработке и отладке программного обеспечения систем автоматизации и управления.

10. Особенности разработки и использования компьютерных моделей объектов управления на основе SCADA-пакетов.

5. Вопросы по дисциплине «Передача информации в распределенных информационно-управляющих системах»

1. Многоуровневая модель современной распределенной информационно-управляющей сети. Типовые топологии линий связи.

2. Классификация информационно-управляющих сетей. Сетевые характеристики: производительность, надежность, отказоустойчивость, достоверность, безопасность.

3. Системы и сети с коммутацией каналов. Многоуровневые системы передачи информации с синхронным и асинхронным разделением временных каналов. Анализ достоинств и недостатков. Область применения.

4. Способы передачи пакетов в сетях с коммутацией пакетов. Дейтаграммная передача.

5. Способы передачи пакетов в сетях с коммутацией пакетов. Передача с установлением виртуального соединения.

6. Сравнительный анализ сетей с коммутацией каналов и коммутацией пакетов. Анализ задержек и эффективности сетей.

7. Дисциплины обслуживания источников, применяемые в информационно-управляющих сетях. Асинхронно-циклическая дисциплина обслуживания. Анализ средней задержки, временные диаграммы, форматы сообщений .

8. Дисциплины обслуживания источников, применяемые в информационно-управляющих сетях. Асинхронная дисциплина обслуживания. Анализ средней задержки, временные диаграммы, форматы сообщений.

9. Информационно-управляющие сети, реализованные в базисе fieldbus-технологий. Краткая характеристика многоуровневой модели и сетевых протоколов. Архитектура и полевая инфраструктура.

10. Инструментальная среда проектирования информационно-управляющих сетей на примере инструментария фирмы ECHELON: LonMaker, LonBuilder.

6. Вопросы по дисциплине «Системное программное обеспечение

распределенных компьютерных информационно-управляющих систем»

1. Управляющие системы реального времени. Ограничения реального времени. Задачи реального времени. Процесс разработки управляющих систем реального времени.

2. Основные виды системного программного обеспечения. Специфика организации программного обеспечения для управляющих систем реального времени.

3. Типовые варианты использования системного программного обеспечения при разработке управляющих систем реального времени.

4. Принципы и примеры разработки системного программного обеспечения для управляющих систем реального времени.

5. Инструментальные средства разработки программного обеспечения управляющих систем реального времени. Особенности применения языков программирования низкого и высокого уровня при разработке управляющих систем реального времени.

6. Анализ возможности совместного выполнения задач реального времени. Проблема планирования задач реального времени.

7. Методы организации взаимодействия задач реального времени  .

8. Базовые модели и концепции планирования задач реального времени.

9. Методы планирования задач реального времени на основе модели планирования с фиксированными приоритетами.

10. Инструментальные программные средства поддержки проектных решений применительно к планированию задач реального времени.

7. Вопросы по дисциплине «Проектирование встроенных управляющих управления в устройствах автоматики»

1. Содержание и взаимосвязи этапов проектирования прикладного программного обеспечения встроенных систем по сценарию «Водопад».

2. Содержание и взаимосвязи этапов проектирования прикладного программного обеспечения встроенных систем по сценарию «V-образный».

3. Технологии энергозависимой памяти: NOR и NAND флэш-память.

4. Модель прерываний, модель управления памятью и модель экономии энергии процессорных узлов встроенных систем.

5. Контроллеры интерфейсов устройств ввода-вывода: асинхронный старт-стопный интерфейс UART, последовательный интерфейс SPI, интерфейс TWI.

6. Контроллеры прерываний и их структуры.

7. Разработка надежностного программного обеспечения встроенных систем в SCADE.

8. Соотношение текстового и графического представления операторов в среде разработки прикладного программного обеспечения SCADE suit .

9. Смешанная модель вычислений встроенной системы.

10. Потоковая модель вычислений встроенной системы.

8. Вопросы по дисциплине « Алгоритмы нечеткого, нейронного

и нейро-нечеткого управления в системах реального времени»

1. Общие понятия нечетких множеств: лингвистические переменные, функции принадлежности, нечеткие отношения. Привести пример операций с нечеткими отношениями.

2. Преобразование четкой информации в нечеткую и наоборот. Способы реализации. Особенности их применения.

3. Нечеткая импликация. Способы реализации: правило Заде, Мамдани, Ларсена, Лукашевича. Примеры реализации.

4. Алгоритмы блока нечеткого управления: Заде, Мамдани, Ларсена и особенности их применения.

5. Алгоритмы нечеткого управления в системе реального времени: блок фаззификации, база правил, блок нечеткого вывода.

6. Нейронные системы. Классификация нейронов..

7. Активационные функции. Характеристики и особенности их применения.

8. Нейро-нечеткое управление. Варианты реализации. Сравнительная оценка с нечетким управлением.

9. Адаптация нейронов. Способы адаптации: метод наименьших квадратов и его модификация, метод последовательностного обучения.

10. Сеть Anfis и ее модификация: Ванга-Менделя, TSK.

Фонд оценочных средств

государственного экзамена

направление 27.04.04 «Управление в технических системах»,

магистерская программа «Распределенные

компьютерные информационно-управляющие системы»

Перечень задач государственного экзамена

Перечень задач к ГЭ составлен с учетом требований, изложенных в ФГОС ВО и СУОС ВО и структурирован по дисциплинам, составляющим ядро ОП.

1. Задачи по дисциплине «Математическое моделирование

объектов и систем управления»

1. Разработать функциональную схему системы регулирования температуры в помещении, в котором установлены кондиционер и нагреватель. Предложить варианты математического описания данной системы.

2. Разработать алгоритм исследования системы управления двигателем постоянного тока по задающему воздействию и по компенсации нагрузочного момента, который возникает после 10 с работы двигателя.

3. Постройте дискретную модель в пространстве состояния для системы с передаточной функцией

.

4. Проверка гипотезы о значимости отдельных коэффициентов регрессионной модели показала, что большинство коэффициентов не значимы. Оценить возможность применения модели. Предложить варианты усовершенствования модели.

5. Разработать систему управления автомобильным стеклоочистителем, работа которого настраивается в зависимости от интенсивности дождя. Предложить способы математического описания данной схемы с помощью прикладных пакетов моделирования Simulink.

2. Задачи по дисциплине «Исследование операций в системах управления»

1. Построить и оптимизировать автоматную модель распознавателя последовательности 0-1-3-2.

2. Оптимизировать структурную схему надёжности системы из пяти подсистем методом наискорейшего спуска. Исходные значения вероятностей безотказной работы подсистем: P1 = 0,9, P2 = 0,75, P3 = 0,82, P4 = 0,8, P5 = 0,9; их стоимости W1 = 16, W2 = 11, W3 = 13, W4 = 12, W5 = 15; Р ( max, W ( Wдоп.

3. Решить задачу линейного программирования в СКМ МАТКАД.

4. Решить транспортную задачу линейного программирования в СКМ МАТКАД. АПК1 -1у. Дана матрица стоимости dij передачи информации  из пунктов хi в уi в количествах ai,bi:

5. Решить оптимизационную задачу на графе. Найти кратчайший путь из вершины 1 в вершину 4.

3. Задачи по дисциплине «Современные проблемы теории управления»

1. Найти отношение подмножеств «y примерно равен х» подмножества х = {3, 4, 5} и y = {4, 5, 6}, x1 = 3; x2 = 4; x3 = 5 и у1 = 4; у2 = 5; у3 = 6.

2. Определить нечеткое отношение при заданных подмножествах

c помощью операции минимизации.

3. Спроектировать систему нечеткого управления температурой воды душа с применением алгоритма Мамдани. Температура воды душа 36 ( 5 (С, угол поворота вентиля – 35 … + 35 угловых градусов. Составить структурную схему системы управления, задать лингвистические переменные и их предельные значения, выбрать терм-множества по лингвистическим переменным, задать базу правил, выполнить дефаззификацию управления.

4. Спроектировать систему нейронного управления компрессором высокого давления на базе сети Anfis с применением алгоритма Сугено-Такаги. Давление компрессора 15 ( ( 2 МПа, частота вращения вала компрессора 2000 ( 100 оборотов в мин. Составить структурную схему сети Anfis, задать лингвистические переменные, сформировать векторы входных переменных, задать способ обучения сети с учителем, пояснить алгоритм работы сети Anfis.

5. Спроектировать систему адаптивного нечеткого управления калорифера с применением нейронной технологии. Температура воздуха на высоте 50 ( 10 (С, ток управления 10 А. Составить структурную схему системы управления, задать лингвистические переменные и их предельные значения, задать проекции входного вектора, выбрать метод адаптации фаззификатора, выбрать активационные функции, выбрать метод дефаззификации управления.

4. Задачи по дисциплине «Компьютерные технологии управления

в технических системах»

1. Разработать программный блок для SCADA-пакета TRACE MODE, который реализует периодический сигнал треугольной формы с регулируемыми периодом и амплитудой. Используйте стандартные методы вывода сигнала на график. Подключайте необходимые формы управления. Проверьте правильность изменения параметров сигнала.

2. Разработать функцию для SCADA-пакета Citect SCADA, которая реализует периодический сигнал синусоидальной формы с регулируемыми периодом и амплитудой. Используйте стандартные методы вывода сигнала на график. Подключите необходимые формы управления. Проверьте правильность изменения параметров сигнала.

3. В статье представлено описание примера системы автоматизации и управления. Проанализируйте информацию, представленную в данной статье, и на основе этого сделать выводы:

– о принадлежности данной системы к тому или иному классу систем автоматизации и управления;

– о специфике целевого процесса и критериях управления для данной системы;

– об особенностях архитектуры данной системы; о применяемых компьютерных технологиях управления;

– о применяемых компьютерных технологиях управления;

– о составе и классах технических средств автоматизации и управления, используемых в данной системе;

– об организации программного обеспечения данной системы.

4. Имеется модель сигнала с измерительного преобразователя, который представляет собой сигнал треугольной формы со значением в диапазоне от –5 до + 5. Эта модель реализована в виде следующей программы для блока «user prog» SCADA-пакета Genie:

if (q1= =0) q1=0.5;

if (q2+q1>5) q1=–0.5;

if (q2+q1<–5) q1=0.5;

q2=q2+q1;

output q2;

Преобразуйте данную модель следующим образом:

– измените диапазон допустимых значений на диапазон допустимых значений на диапазон [0, 10];

– увеличьте в 2 раза скорость увеличения значения сигнала, оставив неизменной скорость уменьшения.

Реализуйте эту модель сигнала в виде программного блока для SCADA-пакета TRACE MODE.

5. С помощью SCADA-пакета Genie выполните компьютерное моделирование контура управления, использующего ПИ-регулятор для заданной модели объекта управления в условиях наличия существенных погрешностей при измерении параметра объекта. Проанализируйте влияние количества отчетов, по которым выполняется усреднение измеряемого параметра, на точность измерения, а также на качество управления.

Объект управления моделируется следующей программой для блока «user prog»:

i=PRG2;

i=i/3;

i=i*i*i;

o=o+(i–o)/50;

if(o>20)o=20; if(o<–20) o=–20;

output(#0,o);

ПИ-регулятор реализуется на основе следующей программы для блока «user prog»:

v=PRG3–b;

y=NCTL1*v+NCTL2*s;

s=s+v;

if(o>20)o=20; if(o<–20) o=–20;

output(#0,y);

Погрешности измерения моделируются на основе следующей программы для блока «user prog»:

a=PRG1;

a=a+2*(rnd(0)–16384.0)/32767.0;

output(#0,a);

5. Задачи по дисциплине «Передача информации в распределенных информационно-управляющих системах»

1. Выбрать архитектуру сети. Создать диаграмму архитектуры сети. Определить загрузку канала. Электрические и механические системы 5-этажного культурно-делового центра обслуживаются инженерами по эксплуатации зданий по месту их расположения. Спецификации требуют объединения оборудования, обеспечения влажности, вентиляции и кондиционирования воздуха, освещения, безопасности и управления лифтовым хозяйством в сеть, которая строится на основе модели открытых и взаимодействующих систем. АРМ должен быть установлен в кабинете главного инженера и инженера по эксплуатации здания. Для технического персонала, занятого обслуживанием, требуется предусмотреть возможность доступа ко всем данным.

2. Подобрать компоненты, которые будут применены для формирования инфраструктуры, и выбрать топологии для магистральных каналов и для каналов, на которые будут заведены отдельные устройства. Определить загрузку канала, подходящую среду для формирования канала. Выбрать тип приемопередатчиков, необходимые устройства, образующие инфраструктуру. Составить спецификации маршрутизаторов и ретрансляторов, работающих на физическом уровне, спецификации физических топологий сред, формирующих каналы.

Система контроля и мониторинга по использованию парковочных стоянок включает 25 парковочных стоянок на 500 парковочных мест каждая. Имеющиеся в наличии управляющие контроллеры счетчиков осуществляют мониторинг статуса счетчиков и сообщает его на пункт управления.

3. Спроектируйте сеть и оцените ее производительность. Устройство подачи воды с соленоидным приводом осуществляет добавление химических веществ в техническую воду, если значение параметра рН поднимается выше 8,0 и перекрывает подачу, когда значение этого параметра достигает значения 7,0. Реле потока, соединенное с насосом для подкачки технологической воды, позволяет осуществлять управление при наличии потока воды.

4. Спроектируйте сеть и оцените ее производительность. В помещении находится электрооборудование. Следует поставить вытяжной вентилятор с регулируемой скоростью вращения для обеспечения вентиляции электрическому оборудованию, которое чувствительно к температуре. Контроллер с пропорционально-интегральной схемой управления будет являться источником управляющего сигнала, подаваемого на привод с регулируемой частотой, который должен задавать скорость вращения двигателя вентилятора. Необходимо предусмотреть панельный измерительный прибор, указывающий скорость вращения вентилятора, потенциометр с ручным управлением для уставки температуры в диапазоне от 15 до 30 (С, датчик комнатной температуры на основе терморезистора. Датчик присутствия включает осветительные приборы, если было зафиксировано присутствие людей.

5. Спроектируйте сеть и оцените ее производительность. Имеется административное здание. В каждом офисе будут использоваться датчики присутствия для включения освещения в офисе, если в нем никого нет в течение 10 с и более, независимо от состояния ручных органов управления осветительными приборами. Кроме того, потенциометры осветительного оборудования могут уменьшать интенсивность флуоресцентного освещения в ручном режиме до 0 %. При срабатывании дымового детектора аварийная световая сигнализация начинает мигать, при этом аварийный маячок будет зажигаться на 1 с с паузой между миганиями на 4 с.

6. Задачи по дисциплине «Системное программное обеспечение

распределенных компьютерных информационно-управляющих систем»

1. Требуется реализовать однопроцессорное планирование трех задач реального времени согласно методу планирования с фиксированными приоритетами, а также необходимо обеспечить синхронизацию и взаимодействие задач, учитывая совместное использование структуры данных tasks_data задачами (1 и (2.

Модель совокупности задач реального времени:

– Задача (1 является периодической и имеет параметры T1 = D1= 200 мс, мс, мс, где T1 – период; D1 – крайний срок; ,– соответственно нижняя и верхняя оценка длительности выполнения запроса данной задачи. В ходе выполнения каждого запроса этой задачи выполняется чтение и модификация элементов некоторой структуры данных tasks_data. Действия, связанные с чтением и модификацией элементов этой структуры, занимают по времени от 5 до 7 мс в ходе выполнения каждого запроса. С помощью этой структуры осуществляется взаимодействие с задачей (2 на основе передачи данных через элементы этой структуры.

– Задача (2 является спорадической и имеет параметры T2 = 50 мс, D2 = 20 мс, мс, мс. В ходе выполнения каждого запроса этой задачи также выполняется чтение и модификация элементов некоторой структуры данных tasks_data. Действия, связанные с чтением и модификацией элементов этой структуры, занимают по времени от2 до 3 мс в ходе выполнения каждого запроса. С помощью этой структуры осуществляется взаимодействие с задачей (1 на основе передачи данных через элементы этой структуры.

– Задача (3 является спорадической и имеет параметры T3 = 150 мс, D3= 100 мс, мс, мс.

2. Используя интегрированную среду разработки Code::Blocks выполните отладку следующей программы:

#include <stadio.h>

main()

{

int x=0;double y=10.0: /*x=0 y=10.0 */

printf;

x=y*2; /*x=20 y=10.0*/

printf (“x=%d y=%.1f \n”,x,y);

x++;

y–=5; /*x=21 y=5.0 */

printf (“x=%d y=%.1f \n”,x,y);

}

Продемонстрируйте, что значения переменных в ходе выполнения программы действительно совпадают с тем, что указано в комментариях в тексте данной программы. Покажите, каким образом можно изменять значения переменных на различных шагах программы в ходе отладки, не меняя текста самой программы.

3. В статье представлено описание примера управляющей системы реального времени. Проанализируйте информацию, представленную в данной статье, и на основе этого сделайте выводы:

– о специфике данной управляющей системны реального времени;

– о видах ограничений реального времени, характерной для данной системы;

– о принципах организации программного обеспечения данной системы;

– об особенностях математических моделей, применяемых в данной системе.

4. Выполните преобразование заданной модели совокупности задач реального времени так, чтобы она не содержала спорадических задач, но оставалась возможность определить, гарантируется ли соблюдение заданных ограничений реального времени для исходной модели совокупности задач реального времени в случае использования однопроцессорного планирования с фиксированными приоритетами. Также выполните преобразование исходной модели так, чтобы она не содержала спорадических задач, но оставалась возможность определить, какова минимально возможная загрузка процессора в случае выполнения исходной совокупности задач при однопроцессорном планировании с фиксированными приоритетами.

Исходная модель совокупности задач реального времени:

– Задача (1 является периодической и имеет параметры T1 = 70 мс, D1 = 35 мс, мс, мс, где T1 – период; D1 – крайний срок; ,– соответственно нижняя и верхняя оценка длительности выполнения запроса данной задачи.

– Задача (2 является спорадической и имеет параметры T2 = D2 = 20 мс, мс, мс.

– Задача (3 является спорадической и имеет параметры T3 = 150 мс, D3= 100 мс, мс, мс.

5. Выполните компьютерное моделирование процесса выполнения трех задач реального времени согласно модели однопроцессорного планирования с фиксированными приоритетами. Проанализируйте результаты моделирования и сделайте выводы о гарантированности соблюдения заданных ограничений реального времени. Для выполнения задания разработайте программу, которая реализует имитацию выполнения этих задач на основе использования потоков POSIX.

Модель совокупности задач реального времени:

– Задача (1 является периодической и имеет параметры T1 = D1 = 200 мс, мс, мс, где T1 – период; D1 – крайний срок; ,– соответственно нижняя и верхняя оценка длительности выполнения запроса данной задачи.

– Задача (2 является спорадической и имеет параметры T2 = 50 мс, D2 = 20 мс, мс, мс.

– Задача (3 является спорадической и имеет параметры T3 = 150 мс, D3= 100 мс, мс, мс.

7. Задачи по дисциплине «Проектирование встроенных управляющих управления в устройствах автоматики»

1. Произвести изменения в SCADE-модели нечеткого регулятора (рисунок ниже) так, чтобы она соответствовала не 11, а 15 различным значениям угла поворота рулевого управления мобильного робота.

2. В SCADE-модели CE-OFDM (рисунок ниже) выполнить согласования тактирования генератора псевдослучайной тестовой последовательности PRBS8 и модулятора DeserPAM с помощью прореживания.

3. Пусть устройство управления газовой горелки должно так поддерживать горение, чтобы температура воды в нагреваемом баке оставалась в диапазоне между 50 и 60 оС (начальная температура находится в этом интервале). Была разработана следующая SCADE-модель: D=false->(if T=50 then true else if TY=60 then false Pre(B), где B – выходной поток управления горелкой, T – входной поток значений от датчика температуры. Моделирование показало, что горелка никогда не выключится. Необходимо найти и исправить ошибку.

4. Что изменится если в модели (рисунок ниже) строгий переход между состоянием SendReq1 и состоянием Wait1 заменить нестрогим переходом?.

5. Рассмотрим SCADE-модель RollControl, в которой вычисляется величина крена самолета и формируется тревожные предупреждения. Необходимо средствами «Верификатора Проекта» SCADE выяснить соответствует ли эта модель следующему свойству: тревожные предупреждения о правом и левом крене никогда не возникают одновременно.

8. Задачи по дисциплине «Алгоритмы нечеткого, нейронного и нейро-

нечеткого управления в системах реального времени»

1. Задано: ; ; . Выполнить операции включения, равенства, дополнения, пересечения, объединения, разности, дизъюнктивной суммы над подмножествами А, В, С.

2. Выполнить операцию табличной нечеткой композиции. Дано:

| R1 | y1 | y2 | y3 |
| --- | --- | --- | --- |
| x1 | 0,1 | 0,8 | 0,3 |
| x2 | 1 | 0,5 | 0 |

| R2 | z1 | z2 | z3 |
| --- | --- | --- | --- |
| y1 | 0,9 | 0,5 | 0,3 |
| y2 | 0,3 | 0,4 | 0 |
| y3 | 0,1 | 1 | 0 |

Определить композицию R1( R2 с приведением доказательства.

3. Спроектировать систему нечеткого управления уровня воды в баке с применением алгоритма Ларсена. Высота водяного столба 0,8 ( 0,01 м, расход водяного насоса 1 ( 0,1 литр в сек. Составить структурную схему системы управления, задать терм-множества лингвистических переменных, составить базу правил, выбрать способ нечеткой импликации и композиции, выбрать способ дефаззификации управления.

4. Даны нечеткие подмножества ;  Используя композиционное правило Заде определить значение выходной переменной у при х =  с приведением доказательства.

5. Разработать обратную модель недетерминированного объекта с применением нейронной технологии. Частота вращения свободной турбины 20000 ( 100 оборотов в мин., расход топлива 10 ( 2 литра в секунду. Составить структурную схему управления авиационным двигателем и формирования его обратной модели, задать лингвистические переменные и их предельные значения, выбрать терм-множества по лингвистическим переменным, выбрать метод адаптации нейрона фаззификатора и дефаззификатора, сформировать управление дозатором с помощью блока активационных функций.

Фонд оценочных средств

государственного экзамена

направление 27.04.04 «Управление в технических системах»,

магистерская программа «Распределенные

компьютерные информационно-управляющие системы»

Экзаменационное задание № _____

1. Вопрос 86** … (формулировка вопроса)

2. Вопрос 49*** … (формулировка вопроса)

3. Задача 83** … (формулировка задачи)

Заведующий кафедрой

«Автоматика и телемеханика»

д.т.н., профессор				 _____________________ ( А.А. Южаков)

Секретарь ГЭК

____________________			 _____________________ ( _____________)

(дата)                                                                            					        (Ф.И.О.)

# Footnotes

Дальян Л., Сенцов А. Автоматизация энергосбережения Надеждинского металлургического завода // Современные технологии автоматизации. – 2013. – № 1. – С. 48–52. URL: http://www.cta.ru/cms/f/447003.pdf (дата обращения 28.04.2014).

Кузнецов М., Алсуфьев Е. Электрическая часть системы регулирования и защиты паровой турбины // Современные технологии автоматизации. – 2013.– № 4. – С. 44–49. URL:http://www.cta.ru/cms/f/455928.pdf ( дата обращения 28.04.2014)

Информация об особенностях, вытекающих из компетентностного подхода, которые следует учитывать обучающемуся при формулировании ответов на вопросы и решении задачи.

1. Объектом контроля является объект (или действие над объектом) контролируемой компетенции;

2. Непосредственным предметом оценивания являются индикаторы, которые представляют собой описания свойств, характеристик, качеств объекта контроля:

– представление «знаний» об объекте контроля должно содержаться в ответах экзаменуемого как полное и безошибочное описание объекта контроля следующими индикаторами:

( формулировка назначения объекта контроля;

( описание его функциональной структуры;

( изложение особенностей, свойств, параметров и пр.;

( области применения (виды деятельности, области знаний).

– представление «умений» должно содержаться в решении задачи и раскрывать механизм действия над объектом (применение, преобразование и пр.) следующими индикаторами::

( обоснование использования метода для решения задачи;

( изложение механизма применения метода (последовательность этапов действий);

( необходимые преобразования;

( сопоставление с альтернативными методами;

( формулирование и оценка результатов.

** В формулировках вопросов (задачи) «жирным» шрифтом должны быть выделены объекты (действия над объектами) контролируемых компетенций.

*** Номер вопроса (задачи) составляется из номера дисциплины в «Перечне вопросов к ГЭ» (Перечне задач к ГЭ) и номера вопроса (задачи) по содержанию дисциплины