Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

Пермский национальный исследовательский

политехнический университет

Электротехнический факультет,

Кафедра «Автоматика и телемеханика»

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой

«Автоматика и телемеханика»

д.т.н., профессор

______________ А. А. Южаков

«___» _____________ 2014 г.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ

«Компьютерные технологии управления в технических системах»

основной образовательной программы подготовки магистра по направлению 220400 «Управление в технических системах».

Магистерская программа 22040051.68 «Распределенные компьютерные информационно-управляющие системы».

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по организации, руководству и контролю

самостоятельной работы студентов по дисциплине

Пермь

2014

УДК 004.415.2

ББК 32.973.202-018.2

Учебно-методический комплекс дисциплины «Компьютерные технологии управления в технических системах» основной образовательной программы подготовки магистров 22040051.68 «Распределенные компьютерные информационно-управляющие системы» подготовлен в рамках реализации Программы развития Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Пермский национальный исследовательский университет» (ПНИПУ).

М

Методические рекомендации по организации, руководству и контролю самостоятельной работы студентов по дисциплине / составители Кавалеров М.В., Матушкин Н.Н., Южаков А.А. – Пермь: Изд-во ПНИПУ, 2014. – 43 с.

Настоящее издание является частью учебно-методического комплекса дисциплины «Компьютерные технологии управления в технических системах», входящей в состав базовой части цикла профессиональных дисциплин магистерской программы 22040051.68 «Распределенные компьютерные информационно-управляющие системы».

Целью настоящих методических рекомендаций является обеспечение эффективного выполнения студентами заданных видов и форм самостоятельной работы, предусмотренных рабочей учебной программой дисциплины.

Методические рекомендации адресованы преподавателям, осуществляющим подготовку магистров по образовательной программе 22040051.68 «Распределенные компьютерные информационно-управляющие системы».

Методические рекомендации рассмотрены и одобрены на заседании кафедры «Автоматика и телемеханика»

«___» ____________  201_ г., протокол   №  ___ .

- Пермский  национальный  исследовательский

политехнический университет, 2014

Содержание

Введение……………………………………………………………………….4

1. Общие положения………………………………………………………….5

2. Структура самостоятельной работы студентов по дисциплине………...6

3. Структура тематики, выполняемой в рамках самостоятельной

работы по дисциплине……………………………………………………….8

4. Структура компетенций, формируемых при выполнении

самостоятельной работы по дисциплине…………………………………...13

4.1 Задание планируемых результатов СРС по дисциплине………………13

4.2. Распределение формируемых компонентов компетенций

по видам СРС по дисциплине ………………………………………………14

5. Основные инструменты организации, управления и контроля

самостоятельной работы студентов по дисциплине……………………….16

5.1. Индивидуальное задание на выполнение различных видов

- самостоятельной работы студентов по дисциплине ………………………17

5.2. Формы представления результатов выполнения различных видов самостоятельной работы студентов по дисциплине………………………….17

5.3. График проведения самостоятельной работы

студентов по дисциплине……………………………………………………18

6. Управление и контроль самостоятельной работой

студентов по дисциплине ……………………………………………………18

Заключение ……………………………………………………………………19

Список использованной литературы ………………………………………..19

Приложение 1 ………………………………………………………………...22

Приложение 2 ………………………………………………………………...25

Приложение 3…………………………………………………………………31

Приложение 4…………………………………………………………………35

Приложение 5…………………………………………………………………43

Введение

В структуре содержания современной подготовки по магистерским образовательным программам можно выделить две основные составляющие – предметно-дисциплинарную и деятельностную. Предметно-дисциплинарная составляющая включает учебные дисциплины циклов М1 и М2 [1]. Изучение дисциплин реализуется в процессе выполнения аудиторной (АРС) и самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов (СРС).

Особенностью основных образовательных программ подготовки магистров, реализуемых на основе федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО), является переход к организации учебного процесса с применением компетентностного подхода, обуславливающего деятельностную направленность образования. Переход к деятельностной парадигме образования определяет повышение роли, значимости и объемов самостоятельной работы студентов. Освоение содержания дисциплин студентами протекает, в значительной мере, в процессе выполнения ими заданий на самостоятельную работы по дисциплине. Аудиторная работа, сохраняя свою системообразующую роль в деятельностной модели образования, выполняет функции, обеспечивающие высокую эффективность выполнения самостоятельной работы студентов.

Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины характеризуется определенными особенностями:

– взаимодействием с аудиторной работой студентов;

– разнообразием видов;

– значительно возросшими масштабами.

Эти особенности СРС по дисциплине обуславливают значительные сложности в проектировании ее организационно-методического обеспечения. В связи с этим рассмотрение актуальных вопросов структурирования СРС по видам, формам представления результатов с учетом планируемых результатов СРС в компетентностном формате является актуальным и будет способствовать повышению эффективности СРС по дисциплинам в общем процессе формирования у обучающихся заданных компетенций.

Настоящие методические рекомендации направлены на достижение гармоничного взаимодействия рациональной структуры видов СРС по дисциплине и установленного перечня деятельностных составляющих компетенций выпускников магистратуры.

1  Общие положения

Самостоятельная работы студентов – это самостоятельная учебная деятельность студентов, организуемая высшим учебным заведением и осуществляемая без непосредственного руководства педагога по его заданиям и под его контролем [2].

Дисциплина «Компьютерные технологии управления в технических системах» является дисциплиной цикла М2 и относится к числу дисциплин базовой части профессионального цикла. Дисциплина изучается в 1 семестре.

Структура видов учебной работы по дисциплине, согласно рабочему учебному плану подготовки магистров по направлению 220400 «Управление в технических системах», магистерская программа 22040051.68 «Распределенные компьютерные информационно-управляющие системы», представлена в табл. 1.1.

Таблица 1.1 – Структура видов учебной работы по дисциплине

| № | Виды выполняемой работы по дисциплине | Трудоемкость 3Е/ач |
| --- | --- | --- |
| 1 2 4 | Аудиторная работа студентов (АРС): – лекции (ЛК); – практические занятия (ПЗ), семинары (С); – лабораторные работы (ЛР); – контроль самостоятельной работы (КСР). Самостоятельная работа студентов (СРС) *: – изучение теоретического материала (ИТМ); – подготовка к семинарским занятиям (ПС); – подготовка к лабораторным работам (ПЛР); – выполнение индивидуальных заданий по тематике ПЗ (ИЗПЗ); – выполнение индивидуальных заданий по тематике ЛР (ИЗЛР); – выполнение курсовой работы по дисциплине (КР). Всего | 1.22/44 0.17/6 0.5/18 0.44/16 0.11/4 3.78/136 0.5/18 0.67/24 0.78/28 0.33/12 0.83/30 0.67/24 5.0/180 |

В структуре выполняемых видов учебной работы по дисциплине СРС занимает значительный объем общей трудоемкости – 136 ач около 75 %.

* Подготовка к ПЗ не предусмотрена, поскольку это время запланировано на выполнение индивидуального задания по тематике ПЗ (ИЗПЗ).

Цель и задачи организации СРС по дисциплине. 	Цель организации, управления и контроля СРС по дисциплине состоит в осуществлении направленных действий, производящих подготовку необходимых условий для эффективного выполнения СРС, обеспечивающей формирование заданных профессиональных компетенций, закрепленных за дисциплиной.

Сформулированная цель организации, управления и контроля СРС по дисциплине требует решения следующих основных задач:

1) формирование рациональной структуры видов и форм СРС по дисциплине;

2) определение компонентной структуры компетенций, закрепленных за дисциплиной;

3) разработка инструментов организации, управления и контроля выполнения СРС по дисциплине;

4) осуществление управления и контроля выполнения СРС по дисциплине.

Перечисленные задачи решаются преподавателем, ведущим дисциплину.

Исходными данными для решения задач являются:

– перечень дисциплинарных компетенций, закрепленных за дисциплиной;

– компонентная структура  дисциплинарных компетенций;

– структура видов  и форм аудиторных занятий по дисциплине, заявленная в рабочей программе дисциплины.

2. Структура самостоятельной работы студентов по дисциплине

Структура СРС по дисциплине содержит в качестве основных элементов виды и формы СРС.

Виды СРС по дисциплине. 	Основными видами СРС по дисциплине являются:

1) самостоятельное изучение теоретического материала (ИТМ);

2) подготовка к семинарским занятиям (ПС);

3)  подготовка к лабораторным работам (ПЛР);

4) выполнение индивидуальных заданий по тематике практических занятий (ИЗПЗ);

5) выполнение индивидуальных заданий по тематике лабораторных работ (ИЗЛР);

6) выполнение курсовой работы (КР).

Формы СРС определяются формами представления результатов выполнения СРС. Основными формами СРС по дисциплине являются:

1) реферат (РФ);

2) отчет  по выполнению индивидуального  задания по тематике практических занятий (ОИЗПЗ);

3) отчет по лабораторной работе (ОЛР), включающий результаты выполнения ИЗЛР;

4) отчет  по выполнению курсовой работы по дисциплине (ОКР).

Содержание форм СРС представляет собой материал для контроля и оценивания уровня освоения обучаемыми заданных компетенций.

Общая структура СРС по дисциплине представлена в табл. 1.2.

Таблица 2 – Структура  СРС по дисциплине

| № | Модуль | Вид СРС | Форма представления результатов | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модуль 1 | Изучение теоретического материала (ИТМ) | Реферат (РФ1) | Защита РФ1 |
| 2 | Модуль 1 | Подготовка к семинарским занятиям (ПС) | – | Текущий |
| 3 | Модуль 1 | Выполнение индивидуального задания по тематике ПЗ (ИЗПЗ1) | Отчет по ИЗПЗ1 (ОИЗПЗ1) | Защита ОИЗПЗ1 |
| 4 | Модуль 1 | Выполнение части курсовой работы, соответствующей модулю 1 (КР1) | Отчет по КР1 (ОКР1) | Защита ОКР1 |
| 5 | Модуль 2 | Подготовка к семинарским занятиям (ПС) | – | Текущий |
| 6 | Модуль 2 | Подготовка к лабораторным работам (ПЛР); | – | Текущий |
| 7 | Модуль 2 | Выполнение индивидуального задания по тематике ЛР2 (ИЗ ЛР2) | Отчет по ЛР2 (ОЛР2) | Защита ОЛР2 |
| 8 | Модуль 2 | Выполнение индивидуального задания по тематике ЛР3 (ИЗ ЛР3) | Отчет по ЛР3 (ОЛР3) | Защита ОЛР3 |
| 9 | Модуль 2 | Выполнение индивидуального задания по тематике ЛР4 (ИЗ ЛР4) | Отчет по ЛР4 (ОЛР4) | Защита ОЛР4 |
| 10 | Модуль 2 | Выполнение части курсовой работы, соответствующей модулю 2 (КР2) | Отчет по КР2 (ОКР2) | Защита ОКР2 |

При проектировании рациональной структуры СРС по дисциплине необходимо руководствоваться определенными нормами:

– обязательным является наличие выполняемых ИТМ и КР;

– КР выполняет роль интегратора;

– количество самостоятельных работ по ИТМ должно быть 1÷2;

– распределение видов СРС по модулям должно быть достаточно  равномерным;

– используемое множество видов СРС должно во взаимодействии с АРС обеспечивать формирование всех закрепленных за дисциплиной элементов компетенций. При этом следует учитывать, что ИТМ, в основном, обеспечивает формирование компонентов «знать» (частично «уметь»); ИЗЛР и ИЗПЗ – компонентов «уметь»; КР – компонентов «владеть»;

– общее количество видов СРС по дисциплине должно составлять 5 – 7.

Структура СРС по дисциплине должна обеспечивать единство содержания аудиторной и самостоятельной работ [3].

3. Структура тематики, выполняемой в рамках самостоятельной

работы по дисциплине

Сформированная структура СРС по дисциплине открывает возможность распределения тематики дисциплины по конкретным видам СРС. Исходными данными при распределении тематики по видам СРС являются [4]:

– темы теоретического материала, вынесенные на самостоятельное изучение;

– темы практических занятий;

– темы лабораторных работ;

– перечень тем  подготовки к лабораторным работам;

– перечень тем  подготовки к семинарским занятиям;

– темы индивидуальных заданий по тематике практических занятий;

– темы индивидуальных заданий по тематике лабораторных работ;

– темы заданий курсовой работы по модулям дисциплины.

На основании этих исходных данных по каждому виду СРС по дисциплине должна поставлена в соответствие определенная тема.

Таблица 3.1 – Перечень тем для самостоятельного изучения теоретического материала (ИТМ)

| № | Модуль | Наименование тем | Рекомендуемая базовая литература | Вид СРС | Форма СРС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модуль 1 | Тема 4. Организация и основные функции современных SCADA-пакетов | [5], с. 98-107 [6], с. 43-57 [7], с. 13-41 [8], c. 4-65 [9], c. 13-18, 20-25, 34-50, 83-139, 155-160, 207-230, 265-294, 314-329 [10], c. 191-262 | ИТМ | РФ1 |

Таблица 3.2 – Перечень тем индивидуальных заданий по тематике практических занятий ИЗПЗ1

| № | Модуль | Наименование тем практических занятий | Наименование тем индивидуальных заданий по тематике ПЗ | Рекомендуемая литература | Вид СРС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модуль 1 | ПЗ1. Анализ и выбор архитектуры системы автоматизации и управления. ПЗ2. Анализ и выбор компьютерных технологий управления. ПЗ3. Анализ и выбор технических средств автоматизации и управления. | Выбор метода решения задачи управления с использованием компьютерных технологий для заданной технической системы | [5], с. 47-94 [6], с. 7-20, 43-66 [7], c. 3-26, 42-75 [10], c. 118-146 [11], c. 4-28, 80-84, 108-143 [12], с. 5-32 [13], с. 4-53 [14], c. 4-16 [15], c. 21-22, 50-56, 175-202 [16], с. 6-9 | ИЗПЗ1 |

Таблица 3.3 – Перечень тем для самостоятельной подготовки к семинарским занятиям ПС

| № | Модуль | Наименование тем | Рекомендуемая литература | Вид СРС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модуль 1 | Тема 1. Системы автоматизации и управления, классификация, основные виды. Задачи управления в технических системах. Основные виды технических средств управления. Компьютерные технологии управления. Тема 2. Классы и типовые архитектуры систем автоматизации и управления. Пирамида комплексной автоматизации предприятия; ERP-системы; MES-системы; системы, построенные на основе принципов SCADA. Тема 4. Особенности применения современных SCADA-пакетов при проектировании систем автоматизации и управления. | [5], с. 9-39 [6], с. 3-4 [11], с. 5-11, 14-18 [5], с. 40-46 [7], c. 10-14 [11], с. 109-117 [16], с. 6-9 [5], с. 95-112 [6], с. 32-57 [7], c. 15-41 [8], c. 4-30, 45-65, 67-77 [9], c. 62-74, 214-230, 330-347 | ПС1 ПС2, ПС3 ПС4 |

Таблица 3.4 – Перечень тем для самостоятельной подготовки к лабораторным работам ПЛР

| № | Модуль | Наименование тем | Рекомендуемая литература | Вид СРС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модуль 2 | Тема 5. Разработка пользовательского интерфейса с помощью SCADA-пакетов. Тема 6. Разработка алгоритмов управления с помощью SCADA-пакетов. Тема 7. Компьютерное моделирование при разработке и отладке программного обеспечения систем автоматизации и управления. Тема 8. Использование и разработка компьютерных моделей объектов управления при применении SCADA-пакетов. | [5], с. 109-162 [8], с. 45-65 [9], с. 75-161, 255-262 [5], с. 163-173 [8], с. 4-30, 67-77 [9], с. 34-74, 214-230, 263-294 [5], с. 174-186 [6], с. 20-42 [8], с. 4-30, 67-77 [9], с. 34-74, 214-230, 263-329 | ПЛР1 ПЛР2 ПЛР3, ПЛР4 |

Таблица 3.5 – Перечень тем индивидуальных заданий по тематике лабораторных работ ИЗЛР2, ИЗЛР3, ИЗЛР4

| № | Модуль | Наименование тем лабораторных работ | Наименование тем индивидуальных заданий по тематике ЛР | Рекомендуемая литература | Вид СРС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модуль 2 | ЛР2. Разработка алгоритма управления с использованием SCADA-пакета | Разработка заданного алгоритма управления с использованием SCADA-пакета | [5], с. 163-173 [8], с. 4-30, 67-77 [9], с. 34-74, 214-230, 263-294 | ИЗЛР2 |
|  |  | ЛР3. Использование компьютерной модели объекта управления при разработке и отладке программного обеспечения на основе SCADA-пакета | Использование и настройка заданной модели объекта управления с использованием SCADA-пакета | [5], с. 174-186 [6], с. 20-42 [8], с. 4-30 [9], с. 34-74, 263-329 | ИЗЛР3 |
|  |  | ЛР4. Разработка компьютерной модели объекта управления с использованием SCADA-пакета | Разработка заданной модели объекта управления с использованием SCADA-пакета | [5], с. 174-186 [6], с. 20-42 [8], с. 67-77 [9], с. 214-230, 263-329 | ИЗЛР4 |

Таблица 3.6 – Перечень тем на выполнение заданий по курсовой работе (КР)

| № | Темы в составе курсовой работы | Рекомендуемая базовая литература | Форма СРС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модуль 1. Выбор и обоснование метода решения задачи управления с использованием компьютерных технологий для водооборотной системы предприятия. Модуль 2. Разработка программного обеспечения верхнего уровня для водооборотной системы предприятия на основе SCADA-пакета CitectSCADA. | [5], с. 47-94, 98-186 [6], с. 7-20, 43-66 [7], c. 3-26, 42-75 [8], с. 4-30, 46-77 [9], с. 34-74, 214-230, 263-329 [10], c. 118-146 [11], c. 4-28, 80-84, 108-143 [12], с. 5-32 [13], с. 4-53 [14], c. 4-16 [15], c. 21-22, 50-56,175-202 [16], с. 6-9 | Промежуточный отчет (ОКР1) Заключительный отчет (ОКР2) |
| 2 | Модуль 1. Выбор и обоснование метода решения задачи управления с использованием компьютерных технологий для системы управления параметрами металлургической печи. Модуль 2. Разработка программного обеспечения верхнего уровня для системы управления параметрами металлургической печи на основе SCADA-пакета TRACE MODE. | [5], с. 47-94, 98-186 [6], с. 7-20, 43-66 [7], c. 3-26, 42-75 [8], с. 4-30, 46-77 [9], с. 34-74, 214-230, 263-329 [10], c. 118-146 [11], c. 4-28, 80-84, 108-143 [12], с. 5-32 [13], с. 4-53 [14], c. 4-16 [15], c. 21-22, 50-56,175-202 [16], с. 6-9 | Промежуточный отчет (ОКР1) Заключительный отчет (ОКР2) |
| 3 | Модуль 1. Выбор и обоснование метода решения задачи управления с использованием компьютерных технологий для системы автоматизации стенда диагностики авиационных двигателей. Модуль 2. Разработка программного обеспечения верхнего уровня для системы автоматизации стенда диагностики авиационных двигателей на основе SCADA-пакета CitectSCADA. | [5], с. 47-94, 98-186 [6], с. 7-20, 43-66 [7], c. 3-26, 42-75 [8], с. 4-30, 46-77 [9], с. 34-74, 214-230, 263-329 [10], c. 118-146 [11], c. 4-28, 80-84, 108-143 [12], с. 5-32 [13], с. 4-53 [14], c. 4-16 [15], c. 21-22, 50-56,175-202 [16], с. 6-9 | Промежуточный отчет (ОКР1) Заключительный отчет (ОКР2) |
| 4 | Модуль 1. Выбор и обоснование метода решения задачи управления с использованием компьютерных технологий для системы управления процессом переработки высокосернистой нефти. Модуль 2. Разработка программного обеспечения верхнего уровня для системы управления процессом переработки высокосернистой нефти на основе SCADA-пакета TRACE MODE. | [5], с. 47-94, 98-186 [6], с. 7-20, 43-66 [7], c. 3-26, 42-75 [8], с. 4-30, 46-77 [9], с. 34-74, 214-230, 263-329 [10], c. 118-146 [11], c. 4-28, 80-84, 108-143 [12], с. 5-32 [13], с. 4-53 [14], c. 4-16 [15], c. 21-22, 50-56,175-202 [16], с. 6-9 | Промежуточный отчет (ОКР1) Заключительный отчет (ОКР2) |
| 5 | Модуль 1. Выбор и обоснование метода решения задачи управления с использованием компьютерных технологий для системы управления объектами тепловых пунктов. Модуль 2. Разработка программного обеспечения верхнего уровня для системы управления объектами тепловых пунктов на основе SCADA-пакета CitectSCADA. | [5], с. 47-94, 98-186 [6], с. 7-20, 43-66 [7], c. 3-26, 42-75 [8], с. 4-30, 46-77 [9], с. 34-74, 214-230, 263-329 [10], c. 118-146 [11], c. 4-28, 80-84, 108-143 [12], с. 5-32 [13], с. 4-53 [14], c. 4-16 [15], c. 21-22, 50-56,175-202 [16], с. 6-9 | Промежуточный отчет (ОКР1) Заключительный отчет (ОКР2) |
| 6 | Модуль 1. Выбор и обоснование метода решения задачи управления с использованием компьютерных технологий для системы управления линией по производству гофрокартона. Модуль 2. Разработка программного обеспечения верхнего уровня для системы управления линией по производству гофрокартона на основе SCADA-пакета TRACE MODE. | [5], с. 47-94, 98-186 [6], с. 7-20, 43-66 [7], c. 3-26, 42-75 [8], с. 4-30, 46-77 [9], с. 34-74, 214-230, 263-329 [10], c. 118-146 [11], c. 4-28, 80-84, 108-143 [12], с. 5-32 [13], с. 4-53 [14], c. 4-16 [15], c. 21-22, 50-56,175-202 [16], с. 6-9 | Промежуточный отчет (ОКР1) Заключительный отчет (ОКР2) |
| 7 | Модуль 1. Выбор и обоснование метода решения задачи управления с использованием компьютерных технологий для системы автоматизации процессов сахарного производства. Модуль 2. Разработка программного обеспечения верхнего уровня для системы автоматизации процессов сахарного производства на основе SCADA-пакета CitectSCADA. | [5], с. 47-94, 98-186 [6], с. 7-20, 43-66 [7], c. 3-26, 42-75 [8], с. 4-30, 46-77 [9], с. 34-74, 214-230, 263-329 [10], c. 118-146 [11], c. 4-28, 80-84, 108-143 [12], с. 5-32 [13], с. 4-53 [14], c. 4-16 [15], c. 21-22, 50-56,175-202 [16], с. 6-9 | Промежуточный отчет (ОКР1) Заключительный отчет (ОКР2) |
| 8 | Модуль 1. Выбор и обоснование метода решения задачи управления с использованием компьютерных технологий для системы управления процессом варки стекла. Модуль 2. Разработка программного обеспечения верхнего уровня для системы управления процессом варки стекла на основе SCADA-пакета TRACE MODE. | [5], с. 47-94, 98-186 [6], с. 7-20, 43-66 [7], c. 3-26, 42-75 [8], с. 4-30, 46-77 [9], с. 34-74, 214-230, 263-329 [10], c. 118-146 [11], c. 4-28, 80-84, 108-143 [12], с. 5-32 [13], с. 4-53 [14], c. 4-16 [15], c. 21-22, 50-56,175-202 [16], с. 6-9 | Промежуточный отчет (ОКР1) Заключительный отчет (ОКР2) |

4. Структура компетенций, формируемых при выполнении

самостоятельной работы по дисциплине

Общая структура СРС по дисциплине задает комплекс видов СРС, обеспечивающих формирование заданных компетенций. В соответствии с компетентностной моделью выпускника магистерской программы 22040051.68 «Распределенные компьютерные информационно-управляющие системы», дисциплина «Компьютерные технологии управления в технических системах» обеспечивает формирование следующих частей профессиональных компетенций (ПК) [4]:

ПК-9-1 – «Способен выбирать методы решения задач управления в технических системах с использованием компьютерных технологий»;

ПК-11-1 – «Способен использовать современные SCADA-пакеты при проектировании систем автоматизации и управления»;

ПК-22-3 – «Способен проводить компьютерное моделирование при разработке и отладке программного обеспечения на основе компьютерных технологий управления в технических системах».

Для формирования части компетенции требуется ее декомпозиция на составляющие более мелкие – компоненты компетенции. Как правило, компоненты компетенций включают в качестве объектов профессиональные инструменты, которые должен использовать специалист, демонстрирующий компетентность в определенной области профессиональной деятельности.

  - Задание планируемых результатов СРС по дисциплине

Планируемые результаты выполнения СРС по дисциплине в компетентностном формате должны быть заданы множеством элементов частей компетенций, структурированным по компонентам компетенций (табл. 4.1).

Таблица 4.1 – Планируемые результаты выполнения СРС по дисциплине

| Компетенция | Перечень компонентов компетенции |
| --- | --- |
| ПК-9-1 | Знать основные виды компьютерных технологий управления в технических системах (ПК-9-1-1з). Знать основные методы решения задач управления в технических системах с использованием компьютерных технологий (ПК-9-1-2з). Уметь выбирать методы решения задач управления в технических системах с использованием компьютерных технологий (ПК-9-1-1у). Владеть навыками выбора и обоснования методов решения задач управления в технических системах с использованием компьютерных технологий (ПК-9-1-1в). |
| ПК-11-1 | Знать организацию и основные функции современных SCADA-пакетов (ПК-11-1-1з). Знать особенности применения современных SCADA-пакетов при проектировании систем автоматизации и управления (ПК-11-1-2з). Уметь разрабатывать пользовательский интерфейс и алгоритмы управления с использованием SCADA-пакетов (ПК-11-1-1у). Владеть навыками применения современных SCADA-пакетов при разработке программного обеспечения систем автоматизации и управления (ПК-11-1-1в). |
| ПК-22-3 | Знать основные виды задач, решаемых с помощью компьютерного моделирования при применении компьютерных технологий управления в технических системах (ПК-22-3-1з). Знать основные виды инструментальных средств для компьютерного моделирования при разработке и отладке прикладного программного обеспечения (ПК-22-3-2з). Уметь использовать компьютерные модели объекта управления при разработке и отладке программного обеспечения на основе SCADA-пакета (ПК-22-3-1у). Владеть навыками разработки компьютерных моделей объектов управления с использованием SCADA-пакета (ПК-22-3-1в). |

4.2  Распределение формируемых компонентов компетенций

по видам СРС по дисциплине

Заданные компоненты дисциплинарных компетенций формируются при выполнении конкретных видов СРС по дисциплине. Отсюда каждому виду СРС должен быть поставлен в  соответствие перечень компонентов компетенций, формируемых при выполнении этого вида СРС. При распределении формируемых компонентов  компетенций по видам СРС каждый из компонентов  должен быть однократно отнесен к конкретному виду СРС.

Модель распределения формируемых компонентов компетенций по видам СРС по дисциплине представлена в табл. 4.2.

Таблица 4.2 – Модель распределения компонентов дисциплинарных компетенций по видам СРС по  дисциплине

| № | Компоненты элементов компетенций | Формулировки компонентов компетенций | Индикаторы уровня освоения | Вид СРС | Форма контроля СРС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Знать» | Организацию и основные функции современных SCADA-пакетов (ПК-11-1-1з). | Основные компоненты и организация современных SCADA-пакетов. Объяснение необходимости наличия тех или иных компонентов в составе SCADA-пакетов с точки зрения потребностей, возникающих при создании систем автоматизации и управления. Базовые функции, реализуемые современными SCADA-пакетами, анализ необходимости этих функций для создания и функционирования систем автоматизации и управления. | ИТМ | Защита РФ1 |
| 2 | «Уметь» | Выбирать методы решения задач управления в технических системах с использованием компьютерных технологий (ПК-9-1-1у). | Выбор метода решения задачи управления с использованием компьютерных технологий для заданной технической системы. Анализ и выбор архитектуры системы автоматизации и управления. Анализ и выбор компьютерных технологий управления. Анализ и выбор технических средств автоматизации и управления. | ИЗПЗ1 | Защита ОИЗПЗ1 |
| 3 | «Уметь» | Разрабатывать пользовательский интерфейс и алгоритмы управления с использованием SCADA-пакетов (ПК-11-1-1у). | Разработка программного обеспечения, реализующего графический интерфейс и заданные алгоритмы управления, на основе использования стандартных компонентов и инструментальных средств заданного SCADA-пакета. | ИЗЛР2 | Защита ОЛР2 |
| 4 | «Уметь» | Использовать компьютерные модели объекта управления при разработке и отладке программного обеспечения на основе SCADA-пакета (ПК-22-3-1у). | Разработка программного обеспечения, использующего компьютерную модель объекта управления, на основе применения компонентов и инструментальных средств SCADA-пакета. | ИЗЛР3 | Защита ОЛР3 |
| 5 | «Владеть» | Навыками разработки компьютерных моделей объектов управления с использованием SCADA-пакета (ПК-22-3-1в). | Разработка программного обеспечения, реализующего компьютерную модель объекта управления, на основе использования компонентов и инструментальных средств SCADA-пакета. | ИЗЛР4 | Защита ОЛР4 |
| 6 | «Владеть» | Навыками выбора и обоснования методов решения задач управления в технических системах с использованием компьютерных технологий (ПК-9-1-1в). | Выбор метода решения задачи управления с использованием компьютерных технологий для заданной технической системы с представлением аналитического отчета, содержащего обоснование этого выбора в сопоставлении с другими возможными методами решения данной задачи управления. | КР1 | Защита ОКР1 |
| 7 | «Владеть» | Навыками применения современных SCADA-пакетов при разработке программного обеспечения систем автоматизации и управления (ПК-11-1-1в). | Разработка программного обеспечения верхнего уровня на основе SCADA-пакета для заданной технической системы, включающего в себя средства для взаимодействия с оператором, средства регистрации информации, а также необходимые алгоритмы управления. | КР2 | Защита ОКР2 |

5 Основные инструменты организации, управления и контроля

самостоятельной работы студентов по дисциплине

Организация СРС по дисциплине может рассматриваться как некоторый процесс, содержащий последовательность реализуемых во времени действий [3]. Выполнение этих действий производится инструментами организации СРС.

Основными инструментами организации СРС являются:

– комплекс индивидуальных заданий на выполнение видов СРС;

– формы представления результатов выполнения видов СРС;

– график проведения СРС по дисциплине.

5.1. Индивидуальное задание на выполнение различных видов

самостоятельной работы студентов по дисциплине

Индивидуальное задание на выполнение определенного вида СРС по дисциплине является основным документов, регламентирующим содержание, структуру, сроки и этапы выполнения и представления результатов работы и определяющим требования к выполнению работы.

Индивидуальное задание на выполнение определенного вида СРС содержит представленные в компетентностном формате планируемые результаты выполнения работы. В индивидуальном задании указывается также перечень литературы по выбранной тематике.

Индивидуальные задания по видам СРС по дисциплине разрабатываются преподавателем, ведущим дисциплину и выдаются обучаемым в сроки, определяемые графиком проведения СРС по дисциплине.

Индивидуальное задание при организации СРС по дисциплине выступает также как средство контроля и должно в своем содержании иметь раздел, в котором сформулированы требования к представлению в отчетных документах данных, раскрывающих уровень освоения выделенных предметов контроля. Указанные требования должны содержать определенные нормы, касающиеся подробного освоения свойств, качеств, характеристик, возможностей предмета контроля; механизм использования и особенности его применения в отношении конкретных задач, обоснования целесообразности применения, в том числе с необходимой адаптацией и т.д. Указанные аспекты средств контроля должны позволить произвести оценивание уровня освоения элементов компетенции.

Примеры макетов индивидуальных заданий на выполнение видов СРС приведены в Приложениях 1, 2, 3, 4.

5.2. Формы представления результатов выполнения различных видов самостоятельной работы студентов по дисциплине

Основными видами представления результатов по видам СРС являются: рефераты, отчеты о выполнении индивидуальных заданий по тематике ПЗ, отчеты о выполнении индивидуальных заданий по тематике ЛР, отчеты о выполнении КР.

Содержание форм представления результатов выполнения СРС определяется индивидуальными заданиями. Структура содержания должна обеспечивать полноту изложения всех аспектов предмета контроля.

Оформление отчетных документов, представленных в соответствующих видам СРС формам (реферат, расчетная работа и пр.), выполняются в соответствии с требованиями, конкретизированными в индивидуальных заданиях.

5.3. График проведения самостоятельной работы

студентов по дисциплине

График проведения СРС по дисциплине (приложение 5) как инструмент процесса организации СРС обеспечивает планирование последовательно-параллельного выполнения видов работ, содержащихся в комплексе дисциплины. График определяет количество и последовательность организации действий по контролю состояния выполнения работ. График позволяет по точкам контроля содержания работ определять отклонения и на их основе формировать управляющие воздействия (проведение дополнительных консультаций, проведение организационных собраний и пр.).

График должен обеспечивать равномерное распределение видов СРС по модулям дисциплины с учетом их трудоемкости. Последовательность выполнения видов СРС должна строиться на принципах дидактики.

6 Управление и контроль самостоятельной работы

студентов по дисциплине

Управление процессом проектирования содержания и структуры СРС по дисциплине заключается в достижении эффективного взаимодействия аудиторной и самостоятельной работы по дисциплине и формирования у обучающихся заданного перечня профессиональных компетенций, закрепленных за дисциплиной.

Управление процессом организации СРС по дисциплине направлено на обеспечение создания необходимых организационно-методических документов, информационного, материально-технического и кадрового сопровождения как условий для эффективной реализации видов СРС по дисциплине.

Управление процессом выполнения СРС по дисциплине должно обеспечивать своевременное и качественное выполнение заданий на СРС, а также представление и защиту результатов СРС.

Контроль выполнения СРС по дисциплине включает мероприятия рубежного и промежуточного контроля. Рубежный контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится по окончании модулей дисциплины в следующих формах:

– защита рефератов по самостоятельному изучению теоретического материала  (модуль 1);

– защита отчетов по выполнению индивидуального задания по тематике  практических занятий (модуль 1);

– защита отчетов по выполнению индивидуальных заданий по тематике  лабораторных работ (модуль 2);

– защита промежуточного и итогового отчета по выполнению курсовой работы по модулям (модуль 1, 2).

Промежуточный контроль производится в форме зачета (с оценкой). Оценка выставляется с учётом результатов рубежного контроля.

Заключение

Эффективная организация выполнения студентами самостоятельной работы по дисциплине требует от преподавателя целенаправленной деятельности по решению целого комплекса задач, основными из которых являются:

– определение структуры СРС по дисциплине;

– формирование и структурирование тематики СРС по дисциплине;

– разработка компонентной структуры заданных к формированию компетенций и распределение компонентов компетенций по видам СРС дисциплины;

– разработка основных инструментов организации, управления и контроля по дисциплине.

Решение этих задач позволяет обеспечить выполняемую СРС по дисциплине современным организационно-методическим сопровождением и, тем самым, гарантировать качество освоения обучающимися заданных профессиональных компетенций.

Список использованной литературы

1. Столбова И.Д. Разработка ФГОС нового поколения и формирование на их основе основных образовательных программ высшего профессионального образования. Методические рекомендации. / Под редакцией профессора Н.Н. Матушкина – Пермь, изд-во Перм. гос. техн. ун-т, 2008. – 96 с.

2. Новиков А.М. Методология учебной деятельности – М.: Эгвес, 2005. – 172 с.

3. Матушкин Н.Н., Столбова И.Д. Методические аспекты паспортизации компетенций выпускника вуза: Опыт Пермского государственного технического университета. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, Координационный совет учебно-методических объединений и научно-методических советов высшей школы, 2009. – 30 с.

4. Рабочая программа дисциплины «Компьютерные технологии управления в технических системах»  – Пермь, ПНИПУ, 2014. – 22 с.

5. Кавалеров М.В. Компьютерные технологии управления в технических системах – Пермь: Изд-во Перм. нац. исслед.  политехн. ун-та, 2014. – 199 с.

6. Втюрин В.А. Компьютерные технологии в области автоматизации и управления [Электронный ресурс]: Учебное пособие // Единое окно доступа к образовательным ресурсам. URL:	 http://window.edu.ru/resource/063/77063/files/asu10.pdf (дата обращения 28.04.2014).

7. Пономарев О.П. Наладка и эксплуатация средств автоматизации. SCADA-системы. Промышленные шины и интерфейсы. Общие сведения о программируемых логических контроллерах и одноплатных компьютерах [Электронный ресурс]: Учебное пособие // Единое окно доступа к образовательным ресурсам. URL: http://window.edu.ru/window_catalog/redir?id=37097&file=kvshu04.pdf (дата обращения: 28.04.2014).

8. Пьявченко Т.А. Проектирование АСУТП в SCADA-системе [Электронный ресурс]: Учебное пособие // Единое окно доступа к образовательным ресурсам. URL:	 http://window.edu.ru/window_catalog/redir?id=61205&file=PiavchenkoT.pdf (дата обращения 28.04.2014).

9. Давыдов В.Г. Система супервизорного управления Vijeo Citect 7.30 SP1. Базовый курс [Электронный ресурс]: учебное пособие // Санкт-Петербургский государственный политехнический университет. URL: http://elib.spbstu.ru/dl/2/3412.pdf/download (дата обращения 28.04.2014).

10. Пьявченко Т.А., Финаев В.И. Автоматизированные информационно-управляющие системы [Электронный ресурс] // Единое окно доступа к образовательным ресурсам. URL:	 http://window.edu.ru/window_catalog/ redir?id=61206&file=pos_ASU_TP_2.pdf  (дата обращения: 28.04.2014).

11. Втюрин В.А. Автоматизированные системы управления технологическими процессами. Основы АСУТП [Электронный ресурс]: Учебное пособие // Единое окно доступа к образовательным ресурсам. URL: http://window.edu.ru/window_catalog/redir?id=66030&file=asu2.pdf (дата обращения: 28.04.2014).

12. Туманов М.П. Технические средства автоматизации и управления: цифровые средства обработки информации и программное обеспечение [Электронный ресурс]: Учебное пособие // Единое окно доступа к образовательным ресурсам. URL:	 http://window.edu.ru/window_catalog/redir?id=24739&file=6.pdf (дата обращения 28.04.2014).

13. Втюрин В.А. Автоматизированные системы управления технологическими процессами. Программно-технические комплексы [Электрон-ный ресурс]: Учебное пособие // Единое окно доступа к образовательным ресурсам. URL:	 http://window.edu.ru/window_catalog/redir?id=66031&file=asu3.pdf (дата обращения 28.04.2014).

14. Засов В.А., Савченков Н.Н. Устройства ввода-вывода аналоговых и дискретных сигналов для компьютерных систем [Электронный ресурс]: Учебное пособие // Единое окно доступа к образовательным ресурсам. URL: http://window.edu.ru/window_catalog/redir?id=29213&file=samiit230.pdf (дата обращения 28.04.2014).

15. Ключев А.О., Ковязина Д.Р., Петров Е.В., Платунов А.Е. Интерфейсы периферийных устройств [Электронный ресурс]: Учебное пособие // Единое окно доступа к образовательным ресурсам. URL:	 http://window.edu.ru/window_catalog/redir?id=72751&file=itmo500.pdf (дата обращения 28.04.2014).

16. Мордасов М.М., Мордасов Д.М., Трофимов А.В., Чуриков А.А. Технические средства автоматизации [Электронный ресурс]: Учебное пособие // Единое окно доступа к образовательным ресурсам. URL:

http://window.edu.ru/window_catalog/redir?id=38106&file=tstu2005-155.pdf (дата обращения: 28.04.2014).

Приложение 1

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего  профессионального образования

«Пермский национальный исследовательский

политехнический университет»

Кафедра «Автоматика и телемеханика»

ЗАДАНИЕ

на самостоятельное изучение теоретического материала (ИТМ).

Реферат (РФ1) по дисциплине «Компьютерные технологии управления в технических системах» (модуль 1, трудоемкость = 12 ач)

Исполнитель – студент группы _______   __________________________

(Ф.И.О.)

1. Тема индивидуального задания:

Реферат на тему «Организация и основные функции современных SCADA-пакетов».

2. Цель выполнения индивидуального задания:

– изучение принципов организации, основных функций современных SCADA-пакетов;

– формирование заданного компонента профессиональной компетенции ПК-11-1.

3. Результаты выполнения индивидуального задания: должны быть получены материалы, содержащие данные об организации и основных функциях современных SCADA-пакетов на примере пакетов TRACE MODE и CitectSCADA.

| Индексы компонентов компетенций | Формулировки компонентов |
| --- | --- |
| ПК-11-1-1з | Знать организацию и основные функции современных SCADA-пакетов |

4. Основные требования к выполнению индивидуального задания.

4.1. Требования к выполняемой работе:

– должен быть выполнен анализ современных научно-технических источников по теме выполняемой работы – не менее 20 источников за 2008 – 2013 гг.;

– должны быть получены аналитические материалы, характеризующие особенности организации и основных функций современных SCADA-пакетов на примере пакетов TRACE MODE и CitectSCADA с учетом специфики систем автоматизации и управления, при реализации которых используются SCADA-пакеты.

4.2. Требования к представлению индикаторов уровня освоения формируемых компонентов компетенций

В качестве индикатора уровня освоения формируемого компонента заданной компетенции ПК-11-1 избран указанный в следующей таблице.

| Индексы компонентов компетенций | Наименование индикаторов |
| --- | --- |
| ПК-11-1-1з | Основные компоненты и организация современных SCADA-пакетов. Объяснение необходимости наличия тех или иных компонентов в составе SCADA-пакетов с точки зрения потребностей, возникающих при создании систем автоматизации и управления. Базовые функции, реализуемые современными SCADA-пакетами, анализ необходимости этих функций для создания и функционирования систем автоматизации и управления на конкретных примерах. |

4.3. Требования к разрабатываемой документации:

Реферат должен содержать: титульный лист, содержание, введение, основную часть, заключение, список литературы, Приложения. Основная часть включает 2-3 главы и разбивку на параграфы.

Введение должно содержать: обоснование актуальности темы, цели и задачи, решаемые в рамках работы. Заключение отражает основные выводы, соотносящиеся с целями и задачами выполнения работы.

Основная часть обзора должна включать подробное представление указанного в п.4.2. индикатора. Полнота освещения индикатора должна обеспечивать оценивание уровня освоения соответствующего элемента компетенции. Объектом контроля является объект и/или действие над объектом контролируемой компетенции. Непосредственным предметом оценивания является индикатор, представляющий собой описание объекта контроля.

Описание «знаний» об объекте контроля в тексте обзора должно быть полным, безошибочным и включает:

– формулировку назначения объекта контроля;

– описание его функциональной структуры;

– изложение особенностей, свойств, параметров и пр.;

– области применения (типы задач, виды деятельности, области знаний).

Объем обзора – 16-25 страниц машинописного текста А4, шрифт 14пт, Times New Roman, через 1 интервал. Реферат должен быть отпечатан и подшит в папку.

5. Сроки исполнения работы: ________________________________.

6. Порядок выполнения и сроки сдачи работы:___________________

7. Рекомендуемая базовая литература:

1. Кавалеров М.В. Компьютерные технологии управления в технических системах – Пермь: Изд-во Перм. нац. исслед.  политехн. ун-та, 2014. – 199 с.

2. Втюрин В.А. Компьютерные технологии в области автоматизации и управления [Электронный ресурс]: Учебное пособие // Единое окно доступа к образовательным ресурсам. URL:	 http://window.edu.ru/resource/063/77063/files/asu10.pdf (дата обращения 28.04.2014).

3. Пономарев О.П. Наладка и эксплуатация средств автоматизации. SCADA-системы. Промышленные шины и интерфейсы. Общие сведения о программируемых логических контроллерах и одноплатных компьютерах [Электронный ресурс]: Учебное пособие // Единое окно доступа к образовательным ресурсам. URL: http://window.edu.ru/window_catalog/redir?id=37097&file=kvshu04.pdf (дата обращения: 28.04.2014).

4. Пьявченко Т.А. Проектирование АСУТП в SCADA-системе [Электронный ресурс]: Учебное пособие // Единое окно доступа к образовательным ресурсам. URL:	 http://window.edu.ru/window_catalog/redir?id=61205&file=PiavchenkoT.pdf (дата обращения 28.04.2014).

5. Давыдов В.Г. Система супервизорного управления Vijeo Citect 7.30 SP1. Базовый курс [Электронный ресурс]: учебное пособие // Санкт-Петербургский государственный политехнический университет. URL: http://elib.spbstu.ru/dl/2/3412.pdf/download (дата обращения 28.04.2014).

6. Пьявченко Т.А., Финаев В.И. Автоматизированные информационно-управляющие системы [Электронный ресурс] // Единое окно доступа к образовательным ресурсам. URL:	 http://window.edu.ru/window_catalog/ redir?id=61206&file=pos_ASU_TP_2.pdf  (дата обращения: 28.04.2014).

Преподаватель _______________________ (				)

Исполнитель  ________________________ (				)

«___» _____________________ 201_ г.

Приложение 2

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего  профессионального образования

«Пермский национальный исследовательский

политехнический университет»

Кафедра «Автоматика и телемеханика»

ЗАДАНИЕ

на выполнение исследований по тематике практических занятий (ИЗПЗ1)

по дисциплине «Компьютерные технологии управления в технических системах», (модуль 1, трудоемкость = 8 ач)

Исполнитель – студент группы _______   __________________________

(Ф.И.О.)

1. Тема индивидуального задания:

Выбор метода решения задачи управления с использованием компьютерных технологий для заданной технической системы (отчет ОИЗПЗ1).

2. Цель выполнения исследований:

– изучение основных принципов, применяемых при выборе метода решения задачи управления с использованием компьютерных технологий для заданной технической системы;

– формирование заданного компонента профессиональной компетенции ПК-9-1.

3. Результаты выполнения исследований:

– должны быть предложены и проанализированы 3-4 возможных метода решения заданной задачи управления с использованием компьютерных технологий;

– необходимо обосновать выбор одного из предложенных методов в качестве предпочтительного для решения заданной задачи управления;

– должен быть освоен компонент компетенции ПК-9-1, указанный в следующей таблице.

| Индексы компонентов компетенций | Формулировки компонентов |
| --- | --- |
| ПК-9-1-1у | Уметь выбирать методы решения задач управления в технических системах с использованием компьютерных технологий. |

4. Основные требования к выполнению задания.

4.1. Требования к выполняемой работе.

Исходными данными для выполнения работы является следующее описание задачи управления в виде требований к разрабатываемой системе. Рассматривается задача разработки системы автоматизации и управления для стенда испытаний агрегатов авиационных двигателей. Система предназначается для выполнения следующих основных функций:

–	опрос датчиков с требуемым периодом (имеется 20 датчиков, выдающих аналоговые и дискретные сигналы);

–	реализацию алгоритмов управления;

–	выдача управляющих сигналов на исполнительные механизмы стенда (имеется 15 аналоговых и дискретных управляющих сигналов);

–	отображение получаемой информации на мониторе;

–	ввод команд от оператора;

–	математическое моделирование работы авиационного двигателя;

–	создание и хранение архива данных, содержащего накопленную за определенный срок информацию;

–	формирование отчетов по архивным данным;

–	печать сформированных протоколов на принтере.

Объектом автоматизации является стенд, предназначенный для проведения испытаний агрегатов авиационных двигателей. Стенд уже оборудован необходимыми датчиками и исполнительными механизмами. Особенностью объекта автоматизации является его сосредоточенность. Все технологическое оборудование стенда  расположено в отдельном помещении. Кроме того, в смежном помещении должно находиться автоматизированное рабочее место испытателя. Рабочее место испытателя предназначено для ввода команд и для отображения информации о ходе проведения испытаний в форме, удобной для обслуживающего персонала.

Программное обеспечение системы автоматизации должно обеспечивать реализацию следующих функций:

–	 выполнение математической модели двигателя;

–	 взаимодействие с каналами измерения и управления;

–	 автоматическое регулирование;

–	 ввод и выполнение сценариев испытаний;

–	 управление процессом испытаний;

–	 отображение информации и взаимодействие с оператором;

–	 печать протоколов испытаний с помощью принтера.

Дополнительные требования, предъявленные к системе:

–	цикл пересчета математической модели не должен превышать 2 мс;

–	среди каналов измерения и управления выделяются каналы с периодом обновления не более 20 мс и каналы с периодом обновления не более 2 мс;

–	период дискретизации для автоматического регулирования не превышает 20 мс;

–	управление процессом испытаний осуществляется как на основе команд оператора, так и на основе выбранного сценария испытаний; сценарий испытаний представляет собой описание последовательности выполнения по времени множества управляющих воздействий, которые реализуются в ходе проведения испытания.

В ходе выполнения эксперимента оператор должен получать необходимую информацию и осуществлять управляющие воздействия с помощью средств, предоставляемых экранным интерфейсом. Этот интерфейс должен быть реализован на основе размещения на экране монитора реквизитов эксперимента, управляющих элементов, текущих значений каналов измерения и управления, аварийных и предупредительных сообщений, информации о текущем состоянии выполнения сценария.

Требуется предложить 3-4 возможных метода решения данной задачи управления с использованием компьютерных технологий. Каждый метод решения предполагает выбор: архитектуры системы автоматизации и управления; используемых компьютерных технологий; технических средств автоматизации и управления. Каждый из предложенных методов решения должен быть проанализирован с целью выявления его достоинств и недостатков. Должна быть оценена примерная стоимость аппаратных и программных средств, необходимых для решения задачи управления в случае каждого из предложенных методов, основываясь на доступной информации (на сайтах производителей и поставщиков оборудования) о ценах на аппаратные и программные средства автоматизации. Необходимо обосновать выбор одного из предложенных методов в качестве предпочтительного для решения данной задачи управления.

4.2. Требования к представлению предметов контроля (индикаторов уровня освоения формируемых компонентов компетенций)

В качестве индикатора уровня освоения формируемого компонента заданной компетенции ПК-9-1  избран указанный в следующей таблице.

| Индексы компонентов компетенций | Наименование индикатора |
| --- | --- |
| ПК-9-1-1у | Выбор метода решения задачи управления с использованием компьютерных технологий для заданной технической системы. Анализ и выбор архитектуры системы автоматизации и управления. Анализ и выбор компьютерных технологий управления. Анализ и выбор технических средств автоматизации и управления. |

4.3. Требования к разрабатываемой документации:

Результаты работ должны быть представлены в форме отчета о выполнении задания, оформленного в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001. «Отчет о НИР. Структура и правила оформления».

Отчет о выполнении индивидуального задания по тематике практических занятий должен содержать: титульный лист, содержание, индивидуальное задание на выполнение работы, основную часть, заключение, список литературы, приложения.

Введение должно содержать общую характеристику задачи, ее место в общем процессе исследования (проектирования), а также сформулированные исходные данные, цели работы.

Заключение должно включать выводы, касающиеся полученных результатов; методы и процедуры, применяемые для решения задачи.

Основная часть отчета должна включать подробное представление указанного в п.4.2. индикатора. В частности, должно быть представлено подробное обоснование выбора метода решения задачи управления с использованием компьютерных технологий для заданной технической системы. Полнота освещения индикатора должна обеспечивать оценивание уровня освоения соответствующего элемента компетенции.

Объектом контроля является объект и/или действие над объектом контролируемой компетенции. Непосредственным предметом оценивания является индикатор, представляющий собой описание объекта контроля.

Описание «знаний» об объекте контроля в тексте отчета должно быть полным, безошибочным и включает:

– формулировку назначения объекта контроля;

– описание его функциональной структуры;

– изложение особенностей, свойств, параметров и пр.;

– области применения (типы задач, виды деятельности, области знаний).

Описание «умений» должно содержаться в решении задачи (или ответе на вопрос) и раскрывать механизм действия над объектом (применение, преобразование и пр.):

– обоснование использование метода для решения задачи;

– изложение механизма применения метода (последовательность этапов действий и т. д.);

– необходимые преобразования;

– сопоставление с альтернативными методами;

– формулирование и оценка результатов.

Отчет должен быть отпечатан на формате А4 и подшит в папку. Объем отчета составляет от 10 до 20 страниц машинописного текста (шрифт 14пт, Times New Roman, через 1 интервал).

5. Сроки исполнения работы: ________________________________

6. Порядок выполнения и сроки сдачи работы:___________________

(согласно графику проведения СРС)

7. Рекомендуемая базовая литература:

1. Кавалеров М.В. Компьютерные технологии управления в технических системах – Пермь: Изд-во Перм. нац. исслед.  политехн. ун-та, 2014. – 199 с.

2. Втюрин В.А. Компьютерные технологии в области автоматизации и управления [Электронный ресурс]: Учебное пособие // Единое окно доступа к образовательным ресурсам. URL:	 http://window.edu.ru/resource/063/77063/files/asu10.pdf (дата обращения 28.04.2014).

3. Пономарев О.П. Наладка и эксплуатация средств автоматизации. SCADA-системы. Промышленные шины и интерфейсы. Общие сведения о программируемых логических контроллерах и одноплатных компьютерах [Электронный ресурс]: Учебное пособие // Единое окно доступа к образовательным ресурсам. URL: http://window.edu.ru/window_catalog/redir?id=37097&file=kvshu04.pdf (дата обращения: 28.04.2014).

4. Втюрин В.А. Автоматизированные системы управления технологическими процессами. Основы АСУТП [Электронный ресурс]: Учебное пособие // Единое окно доступа к образовательным ресурсам. URL: http://window.edu.ru/window_catalog/redir?id=66030&file=asu2.pdf (дата обращения: 28.04.2014).

5. Туманов М.П. Технические средства автоматизации и управления: цифровые средства обработки информации и программное обеспечение [Электронный ресурс]: Учебное пособие // Единое окно доступа к образовательным ресурсам. URL:	 http://window.edu.ru/window_catalog/redir?id=24739&file=6.pdf (дата обращения 28.04.2014).

6. Втюрин В.А. Автоматизированные системы управления технологическими процессами. Программно-технические комплексы [Электрон-ный ресурс]: Учебное пособие // Единое окно доступа к образовательным ресурсам. URL:	 http://window.edu.ru/window_catalog/redir?id=66031&file=asu3.pdf (дата обращения 28.04.2014).

7. Пьявченко Т.А., Финаев В.И. Автоматизированные информационно-управляющие системы [Электронный ресурс] // Единое окно доступа к образовательным ресурсам. URL:	 http://window.edu.ru/window_catalog/ redir?id=61206&file=pos_ASU_TP_2.pdf  (дата обращения: 28.04.2014).

8. Засов В.А., Савченков Н.Н. Устройства ввода-вывода аналоговых и дискретных сигналов для компьютерных систем [Электронный ресурс]: Учебное пособие // Единое окно доступа к образовательным ресурсам. URL: http://window.edu.ru/window_catalog/redir?id=29213&file=samiit230.pdf (дата обращения 28.04.2014).

9. Ключев А.О., Ковязина Д.Р., Петров Е.В., Платунов А.Е. Интерфейсы периферийных устройств [Электронный ресурс]: Учебное пособие // Единое окно доступа к образовательным ресурсам. URL:	 http://window.edu.ru/window_catalog/redir?id=72751&file=itmo500.pdf (дата обращения 28.04.2014).

10. Мордасов М.М., Мордасов Д.М., Трофимов А.В., Чуриков А.А. Технические средства автоматизации [Электронный ресурс]: Учебное пособие // Единое окно доступа к образовательным ресурсам. URL:

http://window.edu.ru/window_catalog/redir?id=38106&file=tstu2005-155.pdf (дата обращения: 28.04.2014).

Преподаватель _______________________ (				)

Исполнитель  ________________________ (				)

«___» _____________________ 201_ г.

Приложение 3

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего  профессионального образования

«Пермский национальный исследовательский

политехнический университет»

Кафедра «Автоматика и телемеханика»

ЗАДАНИЕ

на выполнение исследований по тематике лабораторных работ (ИЗЛР2)

по дисциплине «Компьютерные технологии управления в технических системах», (модуль 2, трудоемкость = 8 ач)

Исполнитель – студент группы _______   __________________________

(Ф.И.О.)

1. Тема индивидуального задания:

Разработка заданного алгоритма управления с использованием SCADA-пакета (отчет ОИЗЛР2).

2. Цель выполнения исследований:

– формирование умений в области разработки алгоритма управления с использованием SCADA-пакета;

– формирование заданных компонентов профессиональной компетенции ПК-11-1.

3. Результаты выполнения работы:

– с помощью заданного SCADA-пакета должно быть разработано программное обеспечение, обеспечивающее реализацию заданного алгоритма управления;

– должен быть освоен следующий компонент компетенции ПК-11-1 (табл. 1).

Таблица 1

| Индексы компонентов компетенций | Формулировки компонентов |
| --- | --- |
| ПК-11-1-1у | Уметь разрабатывать пользовательский интерфейс и алгоритмы управления с использованием SCADA-пакетов. |

4. Основные требования к выполнению задания.

4.1. Требования к выполняемой работе.

С помощью SCADA-пакета TRACE MODE требуется реализовать алгоритм управления уровнем жидкости в баке посредством открытия или закрытия вентиля на трубе, по которой жидкость нагнетается в бак, и посредством открытия или закрытия вентиля на трубе, по которой жидкость отводится из бака. Этот алгоритм должен обладать следующими свойствами. С помощью графического интерфейса необходимо реализовать возможность выбора ручного или автоматического режима управления. В ручном режиме степень открытости вентилей должна задаваться только оператором. В автоматическом режиме степень открытости вентилей регулируется на основе задаваемых оператором двух порогов уровня (верхнего и нижнего). Верхний порог определяет закрытие или открытие вентиля на трубе, по которой жидкость отводится из бака. Нижний порог определяет закрытие или открытие вентиля на трубе, по которой жидкость нагнетается в бак.

Также необходимо создать графический интерфейс с оператором, мнемосхему системы и реализовать активные элементы мнемосхемы, используя типовые графические элементы и инструменты SCADA-пакета.

4.2. Требования к представлению предметов контроля (индикаторов уровня освоения формируемых компонентов компетенций)

В качестве индикатора уровня освоения формируемого компонента заданной компетенции ПК-11-1  избран указанный в следующей таблице.

| Индексы компонентов компетенций | Наименование индикатора |
| --- | --- |
| ПК-11-1-1у | Разработка программного обеспечения, реализующего графический интерфейс и заданные алгоритмы управления, на основе использования стандартных компонентов и инструментальных средств заданного SCADA-пакета. |

4.3. Требования к разрабатываемой документации:

Результаты работ должны быть представлены в форме отчета о выполнении задания, оформленного в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001. «Отчет о НИР. Структура и правила оформления».

Отчет о выполнении лабораторной работы должен содержать: титульный лист, содержание, индивидуальное задание на выполнение работы, основную часть, заключение, список литературы, приложения.

Введение должно содержать общую характеристику задачи, ее место в общем процессе исследования (проектирования), а также сформулированные исходные данные, цели работы.

Заключение должно включать выводы, касающиеся полученных результатов.

В приложениях могут быть представлены листинги разработанных программ, необходимые изображения используемых графических элементов, диалоговых окон настроек в составе SCADA-пакета, другие данные.

Основная часть отчета должна включать подробное представление указанных в п.4.2. индикаторов. Полнота освещения индикаторов должна обеспечивать оценивание уровня освоения соответствующих элементов компетенций.

Объектом контроля является объект и/или действие над объектом контролируемой компетенции. Непосредственным предметом оценивания является индикатор, представляющий собой описание объекта контроля.

Описание «знаний» об объекте контроля в тексте отчета должно быть полным, безошибочным и включает:

– формулировку назначения объекта контроля;

– описание его функциональной структуры;

– изложение особенностей, свойств, параметров и пр.;

– области применения (типы задач, виды деятельности, области знаний).

Описание «умений» должно содержаться в решении задачи (или ответе на вопрос) и раскрывать механизм действия над объектом (применение, преобразование и пр.):

– обоснование использование метода для решения задачи;

– изложение механизма применения метода (последовательность этапов действий и т. д.);

– необходимые преобразования;

– сопоставление с альтернативными методами;

– формулирование и оценка результатов.

В основной части должно быть представлено описание процесса решения поставленной задачи на основе разработки программного обеспечения с помощью SCADA-пакета, при этом поясняющий текст может сопровождаться фрагментами программ, изображениями графических элементов, диалоговых окон настроек, а также другой необходимой поясняющей информацией.

Отчет должен быть отпечатан на формате А4 и подшит в папку. Объем отчета составляет от 10 до 30 страниц машинописного текста (шрифт 14пт, Times New Roman, через 1 интервал).

5. Сроки исполнения работы: ________________________________

6. Порядок выполнения и сроки сдачи работы:___________________

(согласно графику проведения СРС)

7. Рекомендуемая базовая литература:

1. Кавалеров М.В. Компьютерные технологии управления в технических системах – Пермь: Изд-во Перм. нац. исслед.  политехн. ун-та, 2014. – 199 с.

2. Пьявченко Т.А. Проектирование АСУТП в SCADA-системе [Электронный ресурс]: Учебное пособие // Единое окно доступа к образовательным ресурсам. URL:	 http://window.edu.ru/window_catalog/redir?id=61205&file=PiavchenkoT.pdf (дата обращения 28.04.2014).

3. Давыдов В.Г. Система супервизорного управления Vijeo Citect 7.30 SP1. Базовый курс [Электронный ресурс]: учебное пособие // Санкт-Петербургский государственный политехнический университет. URL: http://elib.spbstu.ru/dl/2/3412.pdf/download (дата обращения 28.04.2014).

Преподаватель _______________________ (				)

Исполнитель  ________________________ (				)

«___» _____________________ 201_ г.

Приложение 4

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего  профессионального образования

«Пермский национальный исследовательский

политехнический университет»

Кафедра «Автоматика и телемеханика»

ЗАДАНИЕ

на выполнение курсовой работы по модулям (КР)

«Компьютерные технологии управления в технических системах»,

(модуль 1, 2; трудоемкость = 36 ач)

Исполнитель – студент группы _______   __________________________

(Ф.И.О.)

- Тема курсовой работы по дисциплине:

Выбор метода решения задачи управления с использованием компьютерных технологий и разработка программного обеспечения верхнего уровня на основе SCADA-пакета CitectSCADA для водооборотной системы предприятия.

2. Цель курсовой работы по дисциплине:

– получение навыков выбора и обоснования методов решения задач управления в технических системах с использованием компьютерных технологий;

– получение навыков применения современных SCADA-пакетов при разработке программного обеспечения систем автоматизации и управления;

– формирование заданных компонентов профессиональных компетенций ПК-9-1, ПК-11-1.

Задачи, решаемые при выполнении курсовой работы:

– выбор и обоснование метода решения задачи управления с использованием компьютерных технологий для заданной технической системы;

– разработка программного обеспечения верхнего уровня для заданной модели технической системы на основе SCADA-пакета.

3. Результаты выполнения курсовой работы по дисциплине:

– должны быть предложены и проанализированы 3-4 возможных метода решения заданной задачи управления с использованием компьютерных технологий;

– необходимо обосновать выбор одного из предложенных методов в качестве предпочтительного для решения заданной задачи управления;

– должно быть разработано программное обеспечение верхнего уровня на основе SCADA-пакета CitectSCADA для заданной модели технической системы;

– должны быть освоены следующие  компоненты компетенций ПК-9-1 и ПК-11-1,  представленные в таблице:

| Индексы компонентов компетенций | Формулировки компонентов компетенций |
| --- | --- |
| ПК-9-1-1в ПК-11-1-1в | Владеть навыками выбора и обоснования методов решения задач управления в технических системах с использованием компьютерных технологий. Владеть навыками применения современных SCADA-пакетов при разработке программного обеспечения систем автоматизации и управления. |

4. Основные требования к выполнению задания.

4.1. Требования к выполняемой работе.

В качестве исходных данных к работе предоставляется следующее описание модели технической системы.

Водооборотная система предприятия служит для подачи воды на технологические нужды цехов предприятия, при этом вода должна поступать к потребителям с заданным давлением и температурой. Обычно эта вода используется для охлаждения в ходе выполнения тех или иных технологических процессов. В указанной системе вода циркулирует в замкнутом контуре. Сначала из бака холодной воды она поступает на технологическое оборудование, где нагревается. После этого нагретая вода поступает в бак горячей воды, из которого подается на градирню, где происходит ее охлаждение. Из градирни вода снова поступает в бак холодной воды (круг замыкается). В процессе эксплуатации система требует некоторого пополнения, так как вода улетучивается за счет естественного испарения. Также необходимо поддерживать постоянное давление в системе, не ниже 2 атм.

В составе системы имеется насосная станция. Четыре насоса мощностью 200 кВт могут обеспечивать поступление воды потребителям из бака холодной воды и последующую ее закачку в бак горячей воды. Другие четыре насоса мощностью 100 кВт могут обеспечивать поступление воды на градирню. Из градирни вода поступает в бак холодной воды.

Изменение расхода и давления в сети должно осуществляться путем подключения в систему различного числа и типа насосов с помощью устройства плавного пуска и изменения частоты сети питающего напряжения на двигателях насосов. Например, для обеспечения поступления воды потребителям можно включить только один насос, но если он не может обеспечить требуемый расход и давление, то в дополнение к нему нужно включать один или несколько из оставшихся трех насосов.

Должен обеспечиваться аварийный останов насосов, если уровень в баке, откуда берется вода, становится ниже нижнего аварийного порога, или если уровень в баке, куда нагнетается вода, становится выше верхнего аварийного порога.

Также необходимо открывать вентиль на трубе, ведущей от системы городского водоснабжения для пополнения воды в системы, если общий объем воды, определяемый косвенно по уровню в баках, становится ниже заданного значения.

В целом, система автоматизации и управления должна выполнять следующие функции:

– автоматическое управление насосами с целью поддержания заданных параметров (расход, давление, уровень в баке);

– автоматическое подключение дополнительных насосов, в том числе при выходе из строя некоторых из них;

– ручное управление включением и отключением насосов;

– ручное и автоматическое управление вентилем на трубе, ведущей от системы городского водоснабжения для пополнения воды в системе;

– измерение параметров системы и отображение для оператора;

– архивирование полученной информации и просмотр этой информации за выбранный промежуток времени;

– сообщение оператору об аварийных ситуациях (выход из строя насосов, достижение аварийных порогов по тем или иным измеряемым параметрам).

В результате выполнения этапа 1 курсовой работы необходимо:

– предложить 3-4 возможных метода решения данной задачи управления с использованием компьютерных технологий, при этом  каждый метод решения предполагает выбор: архитектуры системы автоматизации и управления; используемых компьютерных технологий; технических средств автоматизации и управления;

– каждый из предложенных методов решения должен быть проанализирован с целью выявления его достоинств и недостатков;

– должна быть оценена примерная стоимость аппаратных и программных средств, необходимых для решения задачи управления в случае каждого из предложенных методов, основываясь на доступной информации (на сайтах производителей и поставщиков оборудования) о ценах на аппаратные и программные средства автоматизации;

– необходимо обосновать выбор одного из предложенных методов в качестве предпочтительного для решения данной задачи управления.

В результате выполнения этапа 2 курсовой работы помощью CitectSCADA:

– необходимо создать графический интерфейс с оператором, мнемосхему системы и реализовать активные элементы мнемосхемы, используя типовые графические элементы и инструменты SCADA-пакета;

– в составе мнемосхемы необходимо реализовать элементы анимации, состояние которых должно зависеть от текущих параметров системы;

– графический интерфейс с оператором должен быть построен на основе многооконного принципа размещения элементов управления и элементов отображения информации;

– для отображения значений параметров должно быть обеспечено формирование графиков (трендов) и отчетов о событиях (алармов);

– вся необходимая информация должна выводится для отображения оператору, а также оператору должны быть предоставлены все необходимые элементы для управления технологическим процессом;

– должна быть реализована модель объекта управления, обеспечивающая возможность проверки алгоритмов управления;

– должны быть реализованы необходимые алгоритмы управления объектом.

4.2. Требования к представлению предметов контроля (индикаторов уровня освоения формируемых компонентов компетенций)

В качестве индикаторов уровней освоения формируемых компонентов заданных компетенций ПК-9-1 и ПК-11-1 избраны указанные в следующей таблице.

| Индексы компонентов компетенций | Наименование индикатора |
| --- | --- |
| ПК-9-1-1в ПК-11-1-1в | Выбор метода решения задачи управления с использованием компьютерных технологий для заданной технической системы с представлением аналитического отчета, содержащего обоснование этого выбора в сопоставлении с другими возможными методами решения данной задачи управления. Разработка программного обеспечения верхнего уровня на основе SCADA-пакета для заданной технической системы, включающего в себя средства для взаимодействия с оператором, средства регистрации информации, а также необходимые алгоритмы управления. |

4.3. Требования к разрабатываемой документации:

Результаты работ должны быть представлены в форме отчета о выполнении задания, оформленного в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001. «Отчет о НИР. Структура и правила оформления».

Отчет о выполнении курсовой работы должен содержать: титульный лист, содержание, индивидуальное задание на выполнение курсовой работы, основную часть, заключение, список литературы, приложения. Основная часть включает 2-3 главы и разбивку на параграфы.

Введение должно содержать общую характеристику проблемы, ее место в общем процессе исследования (проектирования), а также сформулированные исходные данные, цели работы и задачи.

Заключение должно включать выводы, касающиеся полученных результатов.

В приложениях могут быть представлены листинги разработанных программ, необходимые изображения используемых графических элементов, диалоговых окон настроек в составе SCADA-пакета, другие данные.

Основная часть отчета должна включать подробное представление указанных в п.4.2. индикаторов. В частности, должно быть представлено подробное обоснование выбора метода решения задачи управления с использованием компьютерных технологий для заданной технической системы. Полнота освещения индикаторов должна обеспечивать оценивание уровня освоения соответствующих элементов компетенций.

Объектом контроля является объект и/или действие над объектом контролируемой компетенции. Непосредственным предметом оценивания является индикатор, представляющий собой описание объекта контроля.

Описание «знаний» об объекте контроля в тексте отчета должно быть полным, безошибочным и включает:

– формулировку назначения объекта контроля;

– описание его функциональной структуры;

– изложение особенностей, свойств, параметров и пр.;

– области применения (типы задач, виды деятельности, области знаний).

Описание «умений» должно содержаться в решении задачи (или ответе на вопрос) и раскрывать механизм действия над объектом (применение, преобразование и пр.):

– обоснование использование метода для решения задачи;

– изложение механизма применения метода (последовательность этапов действий и т. д.);

– необходимые преобразования;

– сопоставление с альтернативными методами;

– формулирование и оценка результатов.

В основной части должно быть представлено описание процесса решения поставленной задачи на основе разработки программного обеспечения с помощью SCADA-пакета, при этом поясняющий текст может сопровождаться фрагментами программ, изображениями графических элементов, диалоговых окон настроек, а также другой необходимой поясняющей информацией.

Отчет должен быть отпечатан на формате А4 и подшит в папку. Объем заключительного отчета, без учета приложений, составляет от 20 до 40 страниц машинописного текста (шрифт 14пт, Times New Roman, через 1 интервал). Объем промежуточного отчета – до 20 страниц. В заключительный отчет первым разделом должен войти аннотированный промежуточный отчет.

5. Сроки исполнения этапов и исполнения работы.

5.1. Наименование этапов и выполняемые работы.

| № | Наименование этапа | Наименование работ | Сроки | Отчетный документ | Формируемые элементы компетенций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выбор и обоснование метода решения задачи управления с использованием компьютерных технологий для водооборотной системы предприятия. | Этап 1. Нахождение 3-4 возможных методов решения данной задачи управления с использованием компьютерных технологий. Этап 2. Анализ найденных методов решения с целью выявления их достоинств и недостатков. Этап 3. Обоснование выбора одного из предложенных методов в качестве предпочтительного для решения данной задачи управления. | 9-я неделя | Промежуточный отчет (ОКР1) | ПК-9-1-1в |
| 2 | Разработка программного обеспечения верхнего уровня для водооборотной системы предприятия на основе SCADA-пакета CitectSCADA. | Этап 1. Создание графического интерфейса с оператором, а также мнемосхемы системы, содержащей активные элементы, используя типовые графические элементы и инструменты SCADA-пакета. Этап 2. Реализация модели объекта управления, обеспечивающей возможность проверки алгоритмов управления. Этап 3. Реализация необходимых алгоритмов управления и проверка их выполнения на основе модели объекта управления. | 18-я неделя | Заключительный отчет (ОКР2) | ПК-11-1-1в |

5.2. Сроки исполнения работы: ______________________________.

6. Порядок выполнения и сроки сдачи работы :___________________

(согласно графику проведения СРС)

7. Рекомендуемая базовая литература:

1. Кавалеров М.В. Компьютерные технологии управления в технических системах – Пермь: Изд-во Перм. нац. исслед.  политехн. ун-та, 2014. – 199 с.

2. Втюрин В.А. Компьютерные технологии в области автоматизации и управления [Электронный ресурс]: Учебное пособие // Единое окно доступа к образовательным ресурсам. URL:	 http://window.edu.ru/resource/063/77063/files/asu10.pdf (дата обращения 28.04.2014).

3. Пономарев О.П. Наладка и эксплуатация средств автоматизации. SCADA-системы. Промышленные шины и интерфейсы. Общие сведения о программируемых логических контроллерах и одноплатных компьютерах [Электронный ресурс]: Учебное пособие // Единое окно доступа к образовательным ресурсам. URL: http://window.edu.ru/window_catalog/redir?id=37097&file=kvshu04.pdf (дата обращения: 28.04.2014).

4. Втюрин В.А. Автоматизированные системы управления технологическими процессами. Основы АСУТП [Электронный ресурс]: Учебное пособие // Единое окно доступа к образовательным ресурсам. URL: http://window.edu.ru/window_catalog/redir?id=66030&file=asu2.pdf (дата обращения: 28.04.2014).

5. Туманов М.П. Технические средства автоматизации и управления: цифровые средства обработки информации и программное обеспечение [Электронный ресурс]: Учебное пособие // Единое окно доступа к образовательным ресурсам. URL:	 http://window.edu.ru/window_catalog/redir?id=24739&file=6.pdf (дата обращения 28.04.2014).

6. Втюрин В.А. Автоматизированные системы управления технологическими процессами. Программно-технические комплексы [Электрон-ный ресурс]: Учебное пособие // Единое окно доступа к образовательным ресурсам. URL:	 http://window.edu.ru/window_catalog/redir?id=66031&file=asu3.pdf (дата обращения 28.04.2014).

7. Пьявченко Т.А., Финаев В.И. Автоматизированные информационно-управляющие системы [Электронный ресурс] // Единое окно доступа к образовательным ресурсам. URL:	 http://window.edu.ru/window_catalog/ redir?id=61206&file=pos_ASU_TP_2.pdf  (дата обращения: 28.04.2014).

8. Засов В.А., Савченков Н.Н. Устройства ввода-вывода аналоговых и дискретных сигналов для компьютерных систем [Электронный ресурс]: Учебное пособие // Единое окно доступа к образовательным ресурсам. URL: http://window.edu.ru/window_catalog/redir?id=29213&file =samiit230.pdf (дата обращения 28.04.2014).

9. Ключев А.О., Ковязина Д.Р., Петров Е.В., Платунов А.Е. Интерфейсы периферийных устройств [Электронный ресурс]: Учебное пособие // Единое окно доступа к образовательным ресурсам. URL:	 http://window.edu.ru/window_catalog/redir?id=72751&file=itmo500.pdf (дата обращения 28.04.2014).

10. Мордасов М.М., Мордасов Д.М., Трофимов А.В., Чуриков А.А. Технические средства автоматизации [Электронный ресурс]: Учебное пособие // Единое окно доступа к образовательным ресурсам. URL:

http://window.edu.ru/window_catalog/redir?id=38106&file=tstu2005-155.pdf (дата обращения: 28.04.2014).

11. Пьявченко Т.А. Проектирование АСУТП в SCADA-системе [Электронный ресурс]: Учебное пособие // Единое окно доступа к образовательным ресурсам. URL:	 http://window.edu.ru/window_catalog/redir?id=61205&file=PiavchenkoT.pdf (дата обращения 28.04.2014).

12. Давыдов В.Г. Система супервизорного управления Vijeo Citect 7.30 SP1. Базовый курс [Электронный ресурс]: учебное пособие // Санкт-Петербургский государственный политехнический университет. URL: http://elib.spbstu.ru/dl/2/3412.pdf/download (дата обращения 28.04.2014).

Преподаватель _______________________ (				)

Исполнитель  ________________________ (				)

«___» _____________________ 201_ г.

Приложение 5

График проведения СРС по дисциплине

| Виды работ | Распределение СРС по учебным неделям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 |
|  | Модуль 1 |  |  |  |  | Модуль 2 |  |  |  |  |  |
| ИТМ-12 | ВИЗРФ1 |  | ЗРФ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗПЗ-8 |  | ВИЗПЗ1 |  | ЗИЗПЗ1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗЛР-24 |  |  |  |  |  | ВИЗЛР2 | ЗОЛР2 | ВИЗЛР3 | ВИЗЛР4 ЗОЛР3 | ЗОЛР4 |  |
| КР-36 | ВКР |  |  |  | ЗКР1 |  |  |  |  |  | ЗКР2 |
| Контроль |  |  |  |  | РК |  |  |  |  |  | РК |

Условные обозначения: ВИЗРФ – выдача индивидуального задания на выполнение реферата, ЗРФ – защита реферата, ВИЗПЗ – выдача индивидуального задания по тематике практических занятий, ЗИЗПЗ – защита индивидуального задания по тематике практических занятий,  ВИЗЛР – выдача индивидуального задания по тематике лабораторной работы, ЗОЛР – защита отчета по лабораторной работе, ВКР – выдача задания по курсовой работе, ЗКР1 – защита промежуточного отчета по курсовой работе, ЗКР2 – защита заключительного отчета по курсовой работе, РК – рубежный контроль по модулю.